QKL型干燥抗裂试验仪主要用于复层建筑涂料初期干燥抗开裂性能的测定，该仪器采用轴流风机送风，风机可无级调速。适用于 GB / T9779-1988 标准。
QKL型干燥抗裂试验仪主要技术参数 
1 仪器总功率： l00w 
2 风机风速： 3 米/秒± 03 （可无级调速） 
3 风速仪： O ～10 米/秒 
4 外形尺寸：主机 1000x30Ox360mm （长 x 宽 x 高）控制器 240x210Xll0mm（长 X 宽 X 高） 
5 QKL型干燥抗裂试验仪整机重量： 27Kg