B-45型油墨粘性仪主要用于检测油墨的粘性数值，同时也可以检测粘性增值和油墨飞墨情况。
B-45型油墨粘性仪主要技术参数： 
1 铜辊主轴转数： I 档 400 转／分 II 档 800 转／分 III 档1200 转／分 
2 电源电压： 22OV 
3 电气总功率： 670 瓦（其中电机 370 瓦，水箱 300 瓦） 
4 水泵流量： ≥ 10 升／分 恒温水箱容量： 6 升 
5 B-45型油墨粘性仪仪器外形尺寸： 750X500X550 立方毫米 
6 B-45型油墨粘性仪仪器总重量：约 70 公斤 
7 主轴铜辊在工作台调平后水平误差率 ≤0.03mm
8 恒温水箱调温误差≤ 0.5 ℃ 
9 标尺测量精度： 0.2 油墨粘性单位 
10 在相同测试条件下同机复测误差延± 0.5 油墨粘性单位 
11 B-45型油墨粘性仪噪音：≤70 分贝