RH-100型油漆涂料乳化测定仪是本厂参照进口同类产品和结合国内一些科研部门进行油墨乳化测定对所需仪器提出的具体要求设计制造，主要由搅拌驱动减速电机、搅拌浆、试样分散容器和可控电子计数器组成。
RH-100型油漆涂料乳化测定仪仪器具有设计合理、外型美观、运行稳定、控制可靠、坚固耐用、价格低廉等优点，是油墨行业测定油墨乳化必需配备的仪器。                       
RH-100型油漆涂料乳化测定仪主要技术参数：    
1 电源电压： AC220V 
2 电源功率： < 80w 
3 搅拌转速： 100 ± 5转／分 
4 容器转速： 45 转／分 
5 容器容量： 750ml 
6 控制计数范围： 1 - 999900 转