QWX型涂层耐沾污实验机依据相关国际涂层耐沾污实验方法的有关规定而设计制造

QWX型涂层耐沾污实验机用于测定各种建筑外墙涂料涂层耐沾性。
QWX型涂层耐沾污实验机主要参数：
　　 （1）水箱容积5升，流水管内径8mm。
　　 （2）时间控制：0秒--99小时99秒
　　 （3）电源电压：AC220V,50HZ;保险为3A。