QNP型平行板粘度计主要用于测定油墨的斜率、截距和流动值等技术特性。用于 GB/T146233-93 标准。
QNP型平行板粘度计主要技术参数
1 上平行板重量： 115g±2g 
2 QNP型平行板粘度计活塞筒内容积： 0.5cm3