QPM平磨仪是国家标准 GB/T5211.19-88 《 着色颜料相对着色力和冲淡色的， JJ 定一目视比较法 》 中的必备设备。

QPM平磨仪可作颜料、涂料、油墨行业专用的物理性能检验辅助设备。整机结构紧凑，外观简洁、转速和负荷调整方便，玻璃盘装拆简便。同时采用单片微机自动控制，数字显示清晰，参数设置方便及控制可靠。

QPM型颜料、涂料、油墨平磨仪主要技术参数
1 磨片直径： Φ220mm 
2 电源电压： 220V 50Hz ( 380V 可定制） 
3 磨盘转速： 86r/min 
4 陀片： 0.9 , 1.75 , 292kg