产品名称: 
GF-1100型高速多用分散机 
产品介绍: 
GF-1100型高速多用分散机是采用国外新技术设计的新型产品，该产品可分散2L-50L，是实验室人员理想的实验设备。本设备采用电子恒力调速线路，数字直接显示转轴速，并配有多种分散叶轮。能适应实验室不同的试验需要，并可根据显示的转轴速度直接计算分散叶轮的线速度与物料粘度及化学反应速率之间的关系，为大规模投产提供正确的数据。 

GF-1100型高速多用分散机主要技术参数：

| 型号 | GF-1100 |
| --- | --- |
| 功率（KW） | 1.1(220V) |
| 容积（L） | 2-20 |
| 叶轮直径（mm） | ø80 , ø100 |
| 升降高度（mm） | 420 |
| 转速（r/min） | 0-4000或者0-8000 |
| 外型尺寸（mm） | 500×600×1100 |