JB系列电动搅拌机设计新颖，工艺先进，电机设计安全可靠，采用低噪音机械减速机构，体积小，输出扭矩大。
JB系列电动搅拌机适用于科研，大专院校，化工，制药，医疗单位等试验设备。
 JB系列电动搅拌机注要技术指标：

| 产品型号 | 输出功率 | 输入功率 | 转速范围(r/min) | 调速方式 | 外形尺寸（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JB50-D | 50W | 85W | 100-1300 | 有级 | 300*260*760 |
| JB90-D | 90W | 150W | 100-1400 | 无级 | 320*300*800 |
| JB200-D | 200W | 340W | 50-1500 | 无级 | 280*360*730 |