YT020土工布透水性测试仪用于用于测定各种类型土工布的透水性能。在规定条件下测定垂直通过单层土工布的水流量

YT020土工布透水性测试仪适用于国家标准GB/T15789 《土工布透水性测定方法》的要求。

土工布透水性测定仪技术参数：

| 1、最大水头压差： | 250mmH2O |
| --- | --- |
| 2、夹持器内径： | 50±0.5mm |
| 3、适用试样厚度： | 20mm |
| 4、时间控制器： | 0-99.9秒任意设定，时间控制精度0.1s |
| 5、量筒： | 1000ml（测量精度10ml） |
| 6、水位指示计： | 分度值，1mm |
| 7、温度计范围： | 0～50℃ (精度0.1℃) |
| 7、电源： | AC 220V±10% 50Hz |
| 7、外形尺寸： | 400×500×850mm³ |