YT030G型土工布有效孔径测定仪（干筛法）适用范围： YT030G型土工布有效孔径测定仪用于土工织物和复合土工织物的有效孔径干筛法的测定。
符合标准：JTG E50-2006 GB/T 14799-2005 
YT030G型土工布有效孔径测定仪（干筛法）测试原理：以不加张力的单层土工布及其有关产品之试样作为筛网，在规定的振动频率和振幅下，对试样及级配颗粒材料，进行试验计算过筛率。 
技术优势：本机采用分体式设计，有效解决高速工作时所引起的震动，避免造成控制系统故障；并充分结合客户试验室实际需要，采用工作电压 220V， 方便客户使用。
YT030G型土工布有效孔径测定仪（干筛法）技术参数：                       
1．筛具最大直径 200毫米
2．筛层叠高 400毫米
3．回转半径 12.5毫米
4．筛摇动次数 221次/分
5．振击次数 147次/分
6．上下振幅行程 8毫米
7．定时范围 0-60分钟
8．电机功率 0.37KW
9 . 电压 220V
10 .转速 2800转/分
11.外形尺寸：1200*500*600mm
12.重量：80kg