YT030型土工布有效孔径测定仪适用于所有类型土工布产品的有效孔径的测定，其性能符合国家标准GB/T17634《土工布及其有关产品有效孔径的测定—湿筛法》要求。
YT030型土工布有效孔径测定仪原理：
以不加张力的单层土工布及其有关产品之试样作为筛网，在规定的振动频率和振幅下，对试样及级配颗粒材料（即砂土）进行喷水，使颗粒级配材料通过试样。
YT030型土工布有效孔径测定仪技术参数： 
夹持器内径： 130mm 
振动频率： 50Hz 
振幅： 1.5mm 
喷嘴压力： 300kPa 
出水力： 0.5L/min 
时间： 两档① 0～99.99s ② 0～99min59s 
外形尺寸： 680×420×750mm³