CPJ-30型冲片机适用于各种不同性能，不同材料，不同形状的软片、薄膜等标准或非标准试样。
CPJ-30型冲片机主要技术参数:
1、最大行程：30 mm
2、最大冲裁厚度:10mm
CPJ-30型冲片机结构性能:
手动制样，用不同的成型刀具，可制作出多种不同形状的非金属材料标准试样（长条形、哑铃形、直角撕裂等）