DZ3500型炭黑含量测定仪产品介绍:
该仪器适用于聚乙烯、聚丙烯、聚丁烯塑料中炭黑含量的测定。
炭黑的测试是通过试样在氮气保护下，高温分解后的重量分析得到的。
该仪器具有使用方便，操作简单，工作可靠，测量准确，自动控温等优点。

DZ3500型炭黑含量测定仪测试标准:
GB13021-1991
GB/T2951.41-2008

DZ3500型炭黑含量测定仪仪器配置:
1. 试验温度：室温~990℃
2. 温度调节：采用全程序控制 任意设定
3. 显示方式：汉字液晶显示
4. 加热管内径：Φ31×（400±50）mm

过热保护
外置温度探针
流量计及调节阀
硅树脂连接管
燃烧舟