适用范围
YT3500型炭黑含量测试仪适用于聚乙烯、聚丙烯、聚丁烯塑料中炭黑含量的测定。炭黑的测试是通过试样在氮气保护下，高温分解后的重量分析得到的。该仪器具有使用方便，操作简单，测量准确，自动化程度高等优点。 
YT3500型炭黑含量测试仪符合标准   
ISO 6964 GB/T 13021    IEC 60811-4-1   GB/T 2951.8   JTG E50 T1165
主要特点
●　自动化程度高，只需设定温度值，仪器自动升温至设定值；
●　高精度温度传感器，精确至0.1℃；
●　升温速率快，可达40℃/min；
●　具有恒温功能，并可设定恒温时间；
●　此型炭黑含量测试仪可以设置5组不同加热时间段，可以有不同的加热温度、升温速率；
●　参数显示全面，显示设置组数、理论温度、实际温度、升温时间(或恒温时间)。 
YT3500型炭黑含量测试仪技术参数
●　试验温度             室温～1000℃（可任意设定）
●　显示方式             液晶显示
●　加热管内径           Ф31×（400±50）mm
●　电源                  220V 50Hz
●　外形尺寸             700×500×500 mm（L×W×H）