水泥软练试模用于制作40×40×160mm水泥胶砂强度试体时使用。
水泥软练试模技术参数：
1、模内腔尺寸：长：160±0.2mm  宽：40mm 高：40±0.1mm
2、水泥软练试模净重：6-6.5Kg