40×40×160水泥胶砂三联试模
40×40×160水泥胶砂三联试模两面封堵板及中间闸板均为钢板，经磨床磨光精致而成，本产品均由中国建材院水泥质检中心监制。
水泥胶砂三联试模主要技术参数
规格：40×40×160mm
内腔尺寸：长160mm；宽40+0.05（-0.10）mm；高40+0.10mm
对角线长度差不大于0.3mm
40×40×160水泥胶砂三联试模重量：6~6.5kg
40×40×160水泥胶砂三联试模塑料试模：
1、150方优质（ABS)塑模： （每箱24只） 常用品种
2、150方半加厚塑模： （每箱24只）
3、150方普塑模： （每箱24只）常用品种
4、150方最普塑模： （每箱24只）
5、150方最便宜的：（没商标） （每箱24只）
6、150方可拆装塑模： （每箱24只）
7、150方优质（ABS)绿色塑模： （每箱24只）
8、70.7三联塑模： （每箱30只）
9、70.7三联无底塑模： （每箱36只）
10、100三联塑模（厚） （每箱24只）
11、100三联塑模 （普） （每箱24只）
12、100三联外观无筋型塑模 每箱24只）
13、抗渗塑模： （每箱18只）
14、抗渗（ABS)绿色塑模 （每箱18只）
15、100方优质塑模： （每箱30只）
16、100方普通塑模： （每箱60只）
17、100*300塑模： （每箱12只）
18、150*300塑模（弹模）： （每箱12只）
19、直径150*300塑模（弹模）： （每箱12只）
20、100*400塑模（抗冻）： （每箱12只）
21、150*550抗折模： （每箱6只）
22、抗裂塑模： （每箱3只）
23、大板塑模： （大箱6只，小箱3只）
24、100*515干缩试模：（大箱12只，中箱6只，小箱3只）
25、大八字塑模： （每箱六只）
26、黑色养护盒： （每箱20只）
27、红色养护盒： （每箱20只）
28、黑色大水槽： （20只/箱）
29、白色大水槽： （20只/箱）
30、70*80*30砂浆渗透塑模： 
31、电通量试模：直径100*50塑模 
直径50*100塑模 
32、36*60*60净浆流动度塑模： 
33、65*75*40稠度仪塑料圆模： 
34、直径150塑料灌砂筒： 含基板 单个包装
35、直径150塑料灌砂筒基板ABS材料的单用 
36、直径100塑料灌砂筒： 含基板单个包装
37、直径100塑料灌砂筒基板ABS材料的单用 
38、塑料塌落度：含漏斗 （每箱10套）
39、漏斗： （每箱100只）
40、气泵：（空压机）
42、塑料水泥留样筒：（25*20）
43、40*40*160水泥胶砂塑模：（底座铸铁）
44、直径50*50 CA砂浆塑模：
45、100*400模套：

40×40×160水泥胶砂三联试模铸铁试模：
1、国标新式（ISO）40*40*160水泥胶砂强度试模
2、三角刮平刀和刮平尺（注：老式刮平刀要比新式刮平尺好用） 
3、圆模（配水泥稠度仪用） （尺寸65*75*40）
4、铜制浆杯（配水泥稠度仪用）
5、150方砼抗压试模（10公斤重，精磨加工，按JG3019-94标准制作）
6、100立方砼抗压试模（5.5公斤重，精磨加工按JG3019-94标准制作）
7、200立方砼抗压试模（16公斤重，精磨加工，按JG3019-94标准制作）
8、70.7立方三联砂浆抗压试模（7.5公斤重，按JG3019-94标准制作） 
9、100立方三联砼抗压试模（13.5公斤，精磨加工，按JG3019-94标准制作）
10、150*150*550砼抗折试模（32.5公斤重。精磨加工，按JG3019-94标准制作）
11、100*100*300砼抗折试模（11公斤重。精磨加工，按JG3019-94标准制作）
12、100*100*400砼抗折试模（22.5公斤重。精磨加工，按JG3019-94标准制作）
13、150立方砼密封试模（6公斤重，精磨）
14、150*150*150三联砼抗压试模（32.5公斤重。精磨加工，按JG3019-94标准制作）
15、150*150*600砼抗折试模 加厚，精磨加工
16、直径150*300弹性模量试模 精磨加工。
长条150*150*300弹性模量试模（精磨加工，按JG3019-94标准制作）
17、100*100*515砼干缩试模（11公斤重。精磨加工，按JG3019-94标准制作，标准铜钉已安装好）
18、25*25*280水泥干缩试模（精磨加工，标准铜钉已安装好） 
19、40*40*160砂浆干缩试模（精磨加工六只铜钉已安装好）
20、铜8字沥青延伸试模（纯黄铜精工制作）
21、70*80*30砂浆渗透模（精车加工）
22、38*89*74（高度）饱和面干试模有捣棒（精车加工）
23、60*70*100净浆模 
24、36*60*60（高度）净浆流动度模 
25、20立方、30立方和40立方长条六联水泥快速试模（精车加工）
26、直径101*180*12沥青砂浆试模（精车加工）
27、直径71.4*170*12沥青砂浆试模（精车加工）
28、直径175*185*150抗渗试模（优质加厚精车14.5公斤重）
29、直径150*230高度*13.5壁厚，无侧限抗压模（优质全钢制作和加厚侧壁铸铁制作）
30、直径100*180高度*14壁厚，无侧限抗压模（优质全钢制作和加厚侧壁铸铁制作）
31、直径50*130高度*10壁厚，无侧限抗压模（优质全钢制作和加厚侧壁铸铁制作）
32、重型和轻型两种击实仪（优质钢材精工制作） 
33、石子压碎指标测定仪（优质钢管，加厚铁心制作）
34、砂子压碎指标测定仪（厚壁钢管，铸铁制作）
35、坍落度标尺（优质钢材加工制作）
36、水泥、砂浆、混凝土干缩模铜钉（黄铜精车加工）
37、全钢制作集料压碎指标测定仪
38、多功能手动脱模器
39、30*30*95钢筋锈蚀模（标准捣棒已配好） 
40、150*150*30 耐磨试模（风蚀试模）
41、10*10*60六联试模 
42、10*10*40试模 
43、内直径100*25（深度）砌筑试模（饱水率试模）（根据GB/T3183-2003标准制作） 
44、305*425*100抗劈裂试模 
45、600*196*100极限拉伸试模（砼大八字试模）
46、550*130*100极限拉伸试模（砼小八字试模）
47、100*100*550极限拉伸试模（砼大八字试模）
48、350*450*120喷射试模（大板模）
49、长度78*中间宽度22.5*高度22.2砂浆8字试模
50、50*50*50三联抗压试模 
51、350*350*700抗压试模 
52、300*300*30钢模 
53、40*40水泥抗压夹具 
54、大骨架（限位器） 
55、小骨架（限位器） 
56、直径100*50电通量试模 
57、直径50*100 电通量试模 
58、直径100*60 试模 
59、抗裂模内环 
60、直径100*200试模 
61、直径100*100试模 
62、直径101.6*87马歇尔试模 
63、25.4*25.4*285铁模 
64、40*40*10模（18联保温砂浆） 
65、75*75*275试模 
66、70*70*20模（六联保温砂浆） 
67、直径50*50 CA砂浆铁模 
68、70*70*210试模