NLD-2型氨气检测仪用于办公室、居室、厂房等室内空气中对苯氨的采样及测量。为携带式使用仪器，它具有结构简单、体积小、便于携带和使用有特点。适合于居民家庭和车间厂矿空气的采集与环境卫生调查之用。
NLD-2型氨气检测仪特点：
电源采用220伏交流电。
NLD-2型氨气检测仪连接与检测
1. 将管两端切口，把玻璃检测管与电器部分的橡胶管连接，注意连接方向：玻璃管上箭头方向连接至与橡胶管。
2．开机采样：接上交流电，打开电源开关，连续工作20分钟后，关闭电源。
3．读数：检查玻璃管中的颜色变化，读出色环变色前沿对应的数字，该数字即为所测值。
NLD-2型氨气检测仪技术指标：
由氨检测管和测氨空气采样器组成。
精度：0.1mg/m3