XK-2200型一氧化碳检测仪特点： 
超小型、超轻量。 
自动诊断功能、峰值保持功能及自动零点校正。 
大音量报警, 四个方向报警灯, 并有振动功能。
XK-2200型一氧化碳检测仪一节七号电池, 可支持仪器用5000小时
XK-2200型一氧化碳检测仪规格

| 型 号 | XC-2200 |
| --- | --- |
| 检测对象气体 | 一氧化碳检测仪 |
| 检测原理 | 定电位电解式 |
| 检测范围 | 0～500ppm |
| 报警设定值 | 50ppm（一级），150ppm（二级） |
| 报警方式 | 蜂鸣器响，红灯闪烁及浓度显示, 振动 |
| 响应时间 | 30秒以内（90%响应） |
| 使用温度 | -10～40oC |
| 电 源 | 七号干电池 |
| 防爆结构 | 本质安全防爆型 |
| 外型尺寸 | W65×H64×D22（mm） |
| 重 量 | 约75g （含电池） |
| 附属功能 | 自动诊断、峰值保持、自动调零 |