| 抖动测量“DVD-RAM抖动分析技术” |
| --- |
|  | 4. DVD-RAM 抖动测量. 通过数字处理方法，LE 1875 (S1版本) 可以测量光盘上一个非常狭窄和特定部分的抖动。 因为用户数据块（即user data block）(A)和头标块（即header block）(B)在DVD-RAM上交替出现，反射率差引起信号电平的变化，具体如下图所示。因此，有必要对各个块进行单独测量。. 例如：DVD-RAM 抖动测量. * CAPA (即互补定位信息凹坑地址，是Complementary Allocated Pit Address的首字母的缩略语)：地址信号. 测量用户数据块的抖动. 测量头标块(CAPA块)的抖动. 因为LE1875（S1版本）可通过设定测量抖动的禁止块提供禁止功能，以及通过设定被测量块提供預警功能，因此，用户数据块和头标块的抖动可以分别进行测量。. |
| 5. 计量LE 1870 |  |  |  |  |

|  | 利达电子株式会社提供的LE 1870是与LE 1875 （S1版本）高度相关联的姐妹型号，适应于生产应用。 LE 1870采用数字处理方法，即TIA法获得均方根测量值。这样就可以以最大为20ms（DVD x1, BOTH）的速率更新显示，使高速和高精度测量成为可能。 面板设置可通过RS-232C进行远程控制。也可对特定小块上的抖动进行测量。. 数字处理抖动仪（即Digital Processing Jitter Meter） LE 1870. 因为抖动在表头和LED均有显示，因此该型号对生产应用非常适合。 在LE 1875（S1版本）和LE 1870样式上也采用了相同的数字处理方法。 从R&D到生产线，运用以上两种型号均可获得一致的管理数据. |
| --- | --- |