LHS-150HC恒温恒湿箱

该系列产品有着精确的温度和湿度控制系统,它为产业研究、生物技术测试提供所需要的各种环境模拟条件。因此可广泛适用于药物、纺织、食品加工等无菌试验、稳定性检查以及工业产品的原料性能、产品包装、产品寿命等测试。

产品特点

1.采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧易清洁，箱内搁板间距可调。

2.专用数显温湿度控制器，控温控湿精确可靠。压缩机等关键零部件均采用进口产品。

*性能参数测试在空载条件下为：环境温度20℃，环境湿度50%RH

| 型 号 | LHS-150HC |
| --- | --- |
| 电源电压 | AC 220V 50Hz |
| 控温范围 | 0℃～60℃ |
| 控温精度 | ±0.3℃ |
| 温度分辨率 | 0.1℃ |
| 恒温波动度 | ±1.0℃ |
| 控湿范围 | 40～95%RH |
| 湿度偏差 | ±5%RH |
| 输入功率 | 1500W |
| 内胆尺寸(mm) | 500*505*600 |
| 外形尺寸(mm) | 630*705*1150 |
| 载物托架(标配) | 3块 |