地 址：浙江省杭州市西湖区西湖科技园欣然街22号

电 话：400-828-9920

网址：www.hzlb17.com

邮 箱：hzlb17@sina.com

叶片厚度仪

LS-3型

说 明 书

杭州绿博仪器有限公司

HANGZHOU LVBO INSTRUMENT CO.,LTD.

本公司已通过ISO9001:2015质量管理体系认证

一、用途：

叶片是植物最重要的器官，其形态变化可以反映出植物生长状态的变化，如光合作用、水分情况、养分情况等。研究表明，叶片厚度变化具有周期规律性，可分为长周期和短周期（24小时）。掌握这些规律对研究植物水分状态具有重要意义。

二、特点：

1.本仪器具有测量杆快速提升装置

2.本仪器有外圈锁紧装置

3.本仪器有公差指示器

三、技术参数：

测量范围:  0 ～10 mm

分 辨 率： 0.01mm

精    度： 0.015mm

接触面积： Φ10mm

读取装置： 指针

四、测定方法:

1.使用前应先对好“0”位

2.测量是，以小指针转过的毫米数与大指针所转刻度数乘以分度值所得数之和即为测量数值

- 3.当大指针指示“0”位有偏差时，可转动外圈进行调整

- 4.一般情况下，请不要随意拆卸指示表