机台名称： 砂尘试验箱 具体信息： 技术规格 型号 工作室尺寸：深 x 宽 x 高（ mm ） SC-500 800x800x800 SC-800 800x1000x1000 SC-101 1000x1000x1000 SC-015 1000x1500x1000 SC-020 1200x1800x1200 • 特点 ▲不锈钢内胆，外壳采用进口 SUS 油发纹板 ▲小型可编程时间控制器 ▲可配备相应的电器插座（定货时说明） ▲配备真空泵，样品抽真空用 ▲金属网标称线径： 50mm ▲线间标称间距： 75mm • 滑石粉用量： 2kg-4kg/m • 主要参数