恒温恒湿箱，恒温恒湿试验箱简介：

恒温恒湿试验箱适用于电工、电子、仪表、材料电缆、通讯、卫生、高等院校、科研单位等行业，对电器、传感器仪表、材料、镀层进行温度、湿度试验。

恒温恒湿箱调温方式： BTHC方式（平衡调温调湿方式）

恒温恒湿箱工作环境温度： +5~+35度

加热器：镍铬合金电热丝式加热器

加湿器:（温湿度机型） 浅槽式加热加湿器

鼓风机：离心风机

温（湿度）传感器:PT100干湿球传感器

内外箱材质：

内箱:镜面不锈钢板

外箱:不锈钢或钢板喷涂

保温材质： 硬质聚胺脂发泡+玻璃棉

恒温恒湿箱控制器： P计装,日本OYO或韩国TEMI人机介面触摸屏控制器

冷冻系统： 法国泰康全封闭式压缩机/环保冷媒

保护装置： 压缩机过热,过流,超压,加热加湿空焚,箱内起温,缺水报警系统

电源： 3ф5W380VAC±10%或2ф3W220VAC±10%

标准配置： 观察窗（箱内照明）、ф50mm电缆孔（位于左侧）一个、试样架二套（高度可调）、移动工作轮、加湿水箱

恒温恒湿箱选购件： 通讯接口，记录仪、内置玻璃门和操作孔

特殊要求另可按要求定制

Z系列恒温恒湿箱温度范围:-40℃~100℃(150℃)

型号 　　　　　　　工作室尺寸(深×宽×高)(mm)

XT-CTS64Z　　　　  400×400×400

XT-CTS100Z 　　　　400×500×500

XT-CTS150Z 　　　　500×600×500

XT-CTS225Z 　　　　500×750×600

XT-CTS408Z 　　　　600×850×800

XT-CTS1000Z 　　　 1000×1000×1000

恒温恒湿试验箱主要技术参数：

1.温度波动度：±0.5℃

2.湿度波动度：±1%RH

3.温度均匀度：≤2℃

4.湿度均匀度：≤2度

5.升温速率：3～5℃/min

6.降温速率：0.7～1℃/min

http://www.szxitie.com

http://www.xitie17.com