超声波探伤试块

| 产品执行标准 | 名 称 | 型 号 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中华人民共和国 国家标准 GB11345-89 | 标准试块 | CSK-IB | 块 |
|  | 对比试块 | RB-1 | 块 |
|  | 对比试块 | RB-2 | 块 |
|  | 对比试块 | RB-3 | 块 |
| 中华人民共和国 专业标准试块 JB/T10063-1999 JB/T10064-1999 | 标准试块 | 1# | 块 |
|  | 对比试块 | DB-H1 | 块 |
|  | 对比试块 | DB-H2 | 块 |
|  | 对比试块 | DB-P | 块 |
|  | 对比试块 | DB-D1ab | 块 |
|  | 对比试块 | DB-R | 块 |
|  | 对比试块 | DB-D2（平底） | 块 |
| NEN2511 | 荷兰试块 | V-1（Ⅱ W1） | 块 |
|  | 牛角试块 | V-2（Ⅱ W2） | 块 |
|  | 半圆试块 | SH-1 | 块 |
|  | 模拟试块 | H-30 | 块 |
|  | 模拟试块 | H-50 | 块 |
|  | 模拟试块 | H-80 | 块 |
| JB1581-85 | 灵敏度试块 | CS-1 | 块 |
|  | 灵敏度试块 | CS-2 | 块 |
| 中华人民共和国 电力行业标准 DL/T8210-2002 DL/T694-99 | 小径管试块 | DL-1 | 块 |
|  | 对比试块 | SD-Ⅲ | 块 |
|  | 补偿量测定试块 | E1 | 块 |
|  | 补偿量测定试块 | E2 | 块 |
|  | 灵敏度调整试块 | C1 | 块 |
|  | 携带式试块 | SD-IV | 块 |
|  | 螺柱试块 | LS-1 | 块 |
|  | 螺柱试块 | LS-2 | 块 |
| 铁 道 部 行业标准 |  | WGT-1 | 块 |
|  |  | WGT-2 | 块 |
|  |  | WGT-3 | 块 |
|  |  | GTS-60 | 块 |
|  |  | GTS-60 | 块 |
|  |  | 代把阶梯 | 块 |
|  |  | 三角试块a.b | 块 |
|  |  | TDS | 块 |
|  |  | TZS-R | 块 |
|  |  | LG-R | 块 |
|  | 阶梯试块 | 射线专用 | 块 |
| ZBJD4001-87标准 | 对比试块 | DZ-1 | 块 |
| JB/T150-73 | 探钢板试块 |  | 块 |
| GB/T2970-91 | 灵敏度试块 | A1 | 块 |
|  | 灵敏度试块 | A2 | 块 |
| HB/274-83 | 盲区试块 |  | 块 |
| XBY230-84 | 水平线性试块 | 1~3# | 块 |
| JB1581-85 | 参考试块 | CS-R | 块 |
| XBH74003-88 | 探头组合性能试块 |  | 块 |
| 中华人民共和国 行业标准 JB4730-94 | 双晶直探头试块 | 板厚≤20mm | 块 |
|  | 双晶直探头试块 | 板厚＞21mm | 块 |
|  | 纵波直探头试块 |  | 块 |
|  | 纵波双晶直探头试块 |  | 块 |
|  | 曲面钢板试块 |  | 块 |
|  | 复合钢板试块 |  | 块 |
|  | 奥氏体钢锻件试块 |  | 块 |
|  | 标准试块 | CSK-ⅠA | 块 |
|  |  | CSK-ⅡA | 块 |
|  |  | CSK-ⅢA | 块 |
|  |  | CSK-ⅣA | 套 |
|  | 对比试块 | T1 | 块 |
|  |  | T2 | 块 |
|  |  | T3 | 块 |
|  | 铝合金试块 |  | 块 |
|  | 测厚试块 |  | 块 |
| JG/T3034.2-96 | 钢网架试块 | CSK-IC | 块 |
|  | 对比试块 | RBJ-1 | 块 |
| 石油部标准 SY4065-93 | 标准试块 | SGB-R | 块 |
| TM系列 | 渗透试块 | A、B、D | 块 |
|  | 渗透试块 | C | 块 |
|  | 工业锅炉T型接头 对接焊缝试块 | RB-T | 块 |
|  |  | RB-Z | 块 |
|  | 铝合金翻转支架 | 适用CSK-ⅢA | 付 |
|  |  | 适用RB-3 | 付 |
|  | 小径管底座 | DL-1 | 付 |
|  | 船舶用标准试块 | CTRB-1 | 块 |
|  |  | CTRB-2 | 块 |
|  |  | CTRB-3 | 块 |
|  | 微盲区试块 | STM-1 | 块 |
|  |  | STM-2 | 块 |
| 美国标准试块 | 美国海军试块 | NAVSHIPS | 块 |
|  | 美国标准试块 | ASME | 块 |
| 英国标准试块 |  | B.S.A3 | 块 |
| 日本标准试块 |  | JIS-STB-A2 | 块 |
|  |  | JIS-STB-A3 | 块 |
|  |  | JIS-STB-G | 块 |