AZ8901操作步骤:

- 测量单位转换

- 开机后立即按下“SEL/AVGA”键（此步骤要求是在开机后，仪表还在预热的状态下操作），此时屏幕显示“ft/m和℉”或“m/s和℃”

- 按“HOLD”和“SEL/AVG”来进行单位转换。

- 按“MN/MX”即“REC”键保存设置。

- 按“HOLD”键结束设置，再重新开机即可。

二：自动关机解除

开机后立即按下“HOLD”约一秒种，屏幕显示“n”，自动关机模式即被戒除。

三：风量测试

- 开机，等待进入正常测量状态。

- 进入正常测量状态后，按下“MODE”键，屏幕显示“AREA、1.11”并有数值一直闪烁。

- 输入被测出风口面积，按“REC”，数值停止闪烁，按下“HOLD”保存设置。

- 屏幕显示“FLOW”即为风量测试模式。