室内环境五项检测配置单

1、实验室仪器配置

| 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 价格 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气相色谱仪 | SP-2100主机+FID+填 | 1 | 33000 | 33000 | 北分 |
|  | SP-3420主机+FID+毛细 | 1 | 63500 | 63500 | 北分 |
| 色谱工作站 | HW-2000（原BF-2002）双通道 | 1 | 8000 | 8000 | 上海千谱 |
| 气源 | 空气发生器GA-2000A | 1 | 3800 | 3800 | 北京 |
|  | 氢气发生器GH-300 | 1 | 6600 | 6600 | 北京 |
|  | 氮气气瓶（纯度99.999%）40L | 1 | 1600 | 1600 | 北京 |
| 热解吸 | AutoTDS-1（全自动直接进样） | 1 | 21000 | 21000 | 北京 |
|  | RJ-Ⅲ（含自动报警） | 1 | 6800 | 6800 | 广东 |
| 注射器 | 1ml气密针 | 2 | 320 | 640 | 上海 |
|  | 100ml | 5 | 42 | 210 | 国产 |
| 红胶堵头 |  | 200 | 1 | 200 | 国产 |
| 分光光度计 | 723G | 1 | 8800 | 8800 | 北京 |
| 分析柱 | Ø3*2m(苯) | 1 | 1200 | 1200 | 北京 |
|  | 0.32*50m(TVOC) | 1 | 3800 | 3800 | 北京 |
| 大气采样器 | QC-2B（双路双开关，强力泵） | 2 | 2600 | 5200 | 北京 |
| 空盒气压表 | DYM3型 | 1 | 980 | 980 | 宁波 |
| 数显温湿度表 | 508C | 1 | 580 | 580 | 北京 |
| 电子天平 | FA1104N | 1 | 6900 | 6900 | 上海 |
| 活性碳采样管 | 采苯系物 | 200 | 2 | 400 | 北京 |
| 多孔玻板吸收管 | 10ML，采甲醛、氨 | 30 | 26 | 780 | 北京 |
| Tenax采样管 | 200mg填料,采TVOC | 100 | 60 | 6000 | 北京 |
| 采样箱 |  | 2 | 360 | 720 | 北京 |
| 样品瓶 | 4ml | 20 | 15 | 300 | 瑞士 |
| 三通 | 不锈钢 | 2 | 120 | 240 | 国产 |
| 减压取样阀 | 纯铜 | 2 | 480 | 960 | 国产 |
| 鼓风干燥箱 | 9030MBE | 1 | 3500 | 3500 | 国产 |
| 双重蒸馏水仪 | SZ-93 | 1 | 2800 | 2800 | 国产 |
| 甲醛 | 标液 | 1 | 180 | 180 | 北京 |
| 酚试剂 | 指示剂5G | 1 | 960 | 960 | 美国 |
| 氨 | 标液 | 1 | 120 | 120 | 北京 |
| 苯系物标气 | 2L | 1瓶 | 2200 | 2200 | 北京 |
| TVOC | 色标（三种浓度） | 1套 | 800 | 800 | 北京 |
| 合计：192770元 |

2、现场检测仪器

| 名称 | 型号 | 数量 | 单价 | 价格 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测氡仪 | FD-216 | 1 | 14500 | 14500 | 北京 |  |
| 甲醛测定仪 | GDYK-201S | 1 | 6800 | 6800 | 长春 |  |
| 室内空气现场氨测定仪 | GDYK-301S | 1 | 9600 | 9600 | 长春 |  |
| TVOC速测仪 | GDYK-211S | 1 | 6800 | 6800 | 长春 |  |
| 合计：37700元 |

现场甲醛测定仪可不选，用分光光度计实验室方法已经可以检测，只是现场仪器相对比较方便，而且也符合国家标准。

注：所售产品（玻璃仪器除外）正常使用下保修一年，终身维修。玻璃器皿及药品建议当地购买。

电 　话：010—51482162

传 　真：010—51482163

北京纽利德科技有限公司