# Text boxes

DIGI-SCHMIDT 2000 数显回弹仪

操作说明书

北京纽利德科技有限公司

TEL：010-51482161  FAX：010-51482163

Digi-Schmidt 2000ND 数显回弹仪快速操作指南

1. 连接：用连接电缆将回弹仪与显示器相连；

⇓ON/OFF

_________________

DIGI-SCHMIDT 2000

ND-1-3014/082-1270

Vers. 2.0

Test o.k.

Batt. still 55Hrs

⇓

2.	按 ON/OFF  键打开仪器；

显示屏将显示：

回弹仪及显示器编号

软件版本 自检 o.k. 电池剩余寿命

3. 然后自动进入测试界面；

（如果测试界面的各种参数合适，则可进行测试，见 6.测试，否则进入 菜单进行设置。）

⇓MENU

4. 选择“中国标准”，并进行相应的参数设置；

⇓START/RESET

START⇒

⇐MENU

如果选择自定义曲线，则还需要 在“自定义曲线”  中设定相应的 参数。

⇓È

START⇒

⇐MENU

⇓È

START⇒

⇐MENU

⇓È

START⇒

⇐MENU

⇓È

START⇒

⇐MENU

⇓È

START⇒

⇐MENU

⇓È

⇓È

4.4.1 单位

START⇒

⇐MENU

START

⇒

4.4.2 选择曲线

START

⇒

⇓È

4.4.3 设置曲线

START

⇒

START⇒

4.4.1 单位

⇐MENU

START

⇒

⇓È

4.4.2 选择曲线

START

⇒

4.4.3 设置曲线

START

⇒

5.检测

(1)  用打磨石磨光被测表面；

-

(2)  放松冲击杆（将回弹仪冲击杆顶在墙上，按下回弹仪上的按钮，冲击杆伸出）；

(3)  将回弹仪垂直顶在被测物表面；

(4)  以合适的速度按压冲击杆，直到触发。 这时显示屏将如下图显示。

6．结束： 测试结束后，顶住缩回冲击杆，按压回弹仪上的按钮，锁定冲击杆。