欧洲电池标准(EN battery standards)

编号 中文名称 英文名称 EN 1175-1-1998 工业货车安全 电气要求 第1部分：电池驱动货车的一般要求 Safety of industrial trucks - Electrical requirements - Part 1: General requirements for battery powered trucks EN 2570-1996 航空航天系列 镍镉电池 技术规范 Aerospace series - Nickel-cadmium batteries - Technical specification EN 2985-1996 航空航天系列 A型规格的镍镉电池 Aerospace series - Nickel-cadmium batteries of format A type EN 2986-1996 航空航天系列 B型规格的镍镉电池 Aerospace series - Nickel-cadmium batteries of format B type EN 2987-1996 航空航天系列 C型规格的镍镉电池 Aerospace series - Nickel-cadmium batteries of format C type EN 2988-1996 航空航天系列 D型规格的镍镉电池 Aerospace series - Nickel-cadmium batteries of format D type EN 2991-1996 航空航天系列 E型规格的镍镉电池 Aerospace series - Nickel-cadmium batteries of format E type EN 2993-1996 航空航天系列 F型规格的镍镉电池 Aerospace series - Nickel-cadmium batteries of format F type EN 45510-2-3-2000 发电站设备的采购指南 第2-3部分：电气设备 固定电池组和充电器 Guide for procurement of power station equipment - Part 2-3: Electrical equipment - Stationary batteries and chargers EN 50260-2-7-2002 手持电池供电的电动工具及电池组的安全性 第2-7部分：喷射枪的特殊要求 Safety of hand-held battery-powered motor-operated tools and battery packs - Part 2-7: Particular requirements for spray guns EN 50272-2-2001 对次级蓄电池和安装蓄电池的安全要求 第2部分：固定蓄电池 Safety requirements for secondary batteries and battery installations - Part 2: Stationary batteries EN 50272-3-2002 对次级蓄电池和安装蓄电池的安全要求 第3部分：牵引蓄电池 Safety requirements for secondary batteries and battery installations - Part 3: Traction batteries EN 50338-2000 家用及类似电器的安全性 行走控制的蓄电池电子割草机的特殊要求 Safety of household and similar electrical appliances - Particular requirements for pedestrian controlled battery powered electrical lawnmowers EN 50342-2001+A1-2001+A2-2001 铅酸性启动器蓄电池 一般要求 测试和编号方法 Lead-acid starter batteries - General requirements, methods of test and numbering / Note: To be amended by EN 50342/prA3 (2003-04). EN 60086-1-2001 原电池组 第1部分：总则 Primary batteries - Part 1: General (IEC 60086-1:2000) EN 60086-2-2001+A1-2001 原电池组 第2部分：物理规范和电气规范 Primary batteries - Part 2: Physical and electrical specifications (IEC 60086-2:2000) EN 60086-3-1996 原电池组 第3部分：钮扣电池 Primary batteries - Part 3: Watch batteries (ISO/IEC 86-3:1995) EN 60086-4-2000 原电池组 第4部分：锂电池组的安全标准 Primary batteries - Part 4: Safety standard for lithium batteries (IEC 60086-4:2000) EN 60086-5-2000 原电池组 第5部分：电解质为水溶液的电池组的安全 Primary batteries - Part 5: Safety of batteries with aqueous electrolyte (IEC 60086-5:2000) EN 60095-2-1993+A11-1994 铅酸启动蓄电池组 第2部分：蓄电池组尺寸和端子尺寸及标记 Lead-acid starter batteries; part 2: dimensions of batteries and dimensions and marking of terminals (IEC 60095-2:1984, modified) EN 60095-4-1993+A11-1994 铅酸起动蓄电池组 第4部分：重型卡车用的蓄电池组尺寸 Lead-acid starter batteries; part 4: dimensions of batteries for heavy commercial vehicles (IEC 60095-4:1989, modified) EN 60130-17-1999 频率低于3MHz的连接器 第17部分：可充电电池用可多向插合的互连器件的详细规范 Connectors for frequencies below 3 MHz - Part 17: Detail specification for interconnection devices which permit multi-directional mating, for use with rechargeable batteries (IEC 60130-17:1998) EN 60254-1-1997 牵引用铅酸蓄电池组 第1部分：一般要求和试验方法 Lead-acid traction batteries - Part 1: General requirements and methods of test (IEC 60254-1:1997) EN 60254-2-1997 牵引用铅酸蓄电池组 第2部分：蓄电池和端子尺寸及电池的极性标记 Lead-acid traction batteries - Part 2: Dimensions of cells and terminals and marking of polarity on cells (IEC 60254-2:1997) EN 60335-2-29-1996+A11-1997 家用和类似用途电器的安全 第2-29部分：电池充电器的特殊要求 Safety of household and similar electrical appliances - Part 2: Particular requirements for battery chargers (IEC 60335-2-29:1994, modified) EN 60335-2-29/prA2-2000 家用和类似用途电器的安全 第2-29部分：电池充电器的特殊要求 常规试验 修改prA2 Amendment to IEC 60335-2-29: Particular requirements for battery chargers - Routine tests EN 60622-2003 含有碱性或非酸性电解液的蓄电池和蓄电池组 密封隔镍棱柱形可充电单体电池 Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Sealed nickel-cadmium prismatic rechargeable single cells (IEC 60622:2002) / Note: Endorsement notice EN 60623-2001 可再充电的开启式柱形镍-镉电池 Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Vented nickel-cadmium prismatic rechargeable single cells (IEC 60623:2001) EN 60896-11-2003 固定铅酸蓄电池组 第11部分：通风型 通用要求和试验方法 Stationary lead-acid batteries - Part 11: Vented types; General requirements and methods of test (IEC 60896-11:2002) / Note: Endorsement notice EN 60896-2-1996 固定式铅酸蓄电池 一般要求和试验方法 第2部分：阀门调节型 Stationary lead-acid batteries - General requirements and methods of test - Part 2: Valve regulated types (IEC 60896-2:1995) EN 60904-2-1993+A1-1998 光伏器件 第2部分：基准太阳能电池的要求 Photovoltaic devices; part 2: requirements for reference solar cells (IEC 60904-2:1989) EN 60904-5-1995 光伏器件 第5部分：用开路电压法测定光伏器件的等效电池温度 Photovoltaic devices - Part 5: Determination of the equivalent cell temperature (ECT) of photovoltaic (PV) devices by the open-circuit voltage method (IEC 60904-5:1993) EN 60904-6-1994+A1-1998 光伏器件 第6部分：标准太阳电池组件的要求 Photovoltaic devices - Part 6: Requirements for reference solar modules (IEC 60904-6:1994) EN 60952-1-1993 飞机用蓄电池组 第1部分：一般试验要求和性能等级 Aircraft batteries - Part 1: General test requirements and performance levels (IEC 60952-1:1988) EN 60952-2-1993 飞机用蓄电池组 第2部分：设计和制造要求 Aircraft batteries - Part 2: Design and construction requirements (IEC 60952-2:1991) EN 60952-3-1995 飞机用蓄电池组 第３部分：外部电连接器 Aircraft batteries - Part 3: External electrical connectors (IEC 60952-3:1993) EN 60993-2002 有开口的镉镍电池用电解液 Electrolyte for vented nickel-cadmium cells (IEC 60993:1989) / Note: Endorsement notice EN 61011-1-1992 与供电干线连接的电池供电的电牧栏增能器的安全要求 Electric fence energizers; safety requirements for battery-operated electric fence energizers suitable for connection to the supply mains (IEC 61011-1:1989, modified) EN 61011-2-1992 不与供电干线连接的电池供电的电牧栏增能器的安全要求 Electric fence energizers; safety requirements for battery-operated electric fence energizers not for connection to the supply mains (IEC 61011-2:1990, modified) EN 61044-1992 牵引用铝酸蓄电池组的利用机会充电 Opportunity-charging of lead-acid traction batteries (IEC 61044:1990) EN 61056-1-2003 一般用铅酸蓄电池(阀调节型) 第1部分：一般要求、功能特性 试验方法 General purpose lead-acid batteries (valve regulated types) - Part 1: General requirements, functional characteristics, methods of test (IEC 61056-1:2002) / Note: Endorsement notice EN 61056-2-2003 一般用铅酸蓄电池(阀调节型) 第2部分：尺寸、端子和标记 General purpose lead-acid batteries (valve regulated types) - Part 2: Dimensions, terminals and marking (IEC 61056-2:2002) / Note: Endorsement notice EN 61150-1993 碱性二性电池和电池组 密封镍镉扣式可充电整体电池组 Alkaline secondary cells and batteries - Sealed nickel-cadmium rechargeable monobloc batteries in button cell design (IEC 61150:1992 + corrigendum 1992) EN 61427-2001 太阳光伏能系统用蓄电池和蓄电池组 一般要求和试验方法 Secondary cells and batteries for solar photovoltaic energy systems - General requirements and methods of test (IEC 61427:1999) EN 61429-1996+A11-1998 用ISO 7000-1135国际重复循环符号的蓄电池和蓄电池组的标记 Marking of secondary cells and batteries with the international recycling symbol ISO 7000-1135 (IEC 61429:1995) EN 61434-1996 碱性或非酸性二次电池和电池组 碱性二次电池和电池组电流标识指南 Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Guide to the designation of current in alkaline secondary cell and battery standards (IEC 61434:1996) EN 61951-1-2003 含碱性或其它非酸性电解质的二次电池和电池组 轻便密封可充单体电池 第1部分：镉镍电池 Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Portable sealed rechargeable single cells - Part 1: Nickel-cadmium (IEC 61951-1:2003) / Note: Endorsement notice EN 61951-2-2003 碱性或其它非酸性蓄电池和蓄电池组 便携式密封可充单体电池 第2部分：金属氢化物镍电池 Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Portable sealed rechargeable single cells - Part 2: Nickel-metal hydride (IEC 61951-2:2003) / Note: Endorsement notice EN 61960-1-2001 便携式锂电池和蓄电池组 第1部分：锂电池 Secondary lithium cells and batteries for portable applications - Part 1: Secondary lithium cells (IEC 61960-1:2000) EN 61960-2-2001 便携式锂电池和蓄电池组 第2部分：锂电池组 Secondary lithium cells and batteries for portable applications - Part 2: Secondary lithium batteries (IEC 61960-2:2001) EN 61982-2-2002 电动道路车辆用蓄电池组试验 Secondary batteries for the propulsion of electric road vehicles - Part 2: Dynamic discharge performance test and dynamic endurance test (IEC 61982-2:2002) / Note: Endorsement notice EN 61982-3-2001 电动道路车辆用蓄电池组试验 第3部分：性能和寿命试验(交通兼容、城市用车辆) Secondary batteries for the propulsion of electric road vehicles - Part 3: Performance and life testing (traffic compatible, urban use vehicles) (IEC 61982-3:2001) EN 62133-2003 含碱性或其它非酸性电解液的二次电池和电池组 便携式密封二次电池和由它们组成的便携式电池组的安全要求 Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Safety requirements for portable sealed secondary cells, and for batteries made from them, for use in portable applications (IEC 62133:2002) / Note: Endorsement notice HD 612 S1-1992 标准电池 Standard cells (IEC 60428:1973) prEN 45515-1994 采购指南 电气设备 动力设备用固定电池组和充电器 Guide for procurement - Electrical equipment - Stationary batteries and chargers for power plants prEN 50105-1992 固定式铅酸蓄电池组 一般要求和试验方法 阀门调节类型 Stationary lead-acid batteries; general requirements and test methods; valve regulated types prEN 50106-2-29-1996 标准图表：在EN 60335-2-29标准范围内的蓄电池充电器的附加常规试验 Standard sheet: Additional routine tests for battery chargers within the scope of EN 60335-2-29 prEN 50226-1995 可充电电池或蓄电池的电磁兼容性 Electromagnetic compatibility of rechargeable cells or batteries prEN 50260-2-8-1996 手持电池供电的电动工具及电池包的安全性 第2-8部分：金属板大剪刀和毛坯下料机的特殊要求 Safety of hand-held battery-powered motor-operated tools and battery packs - Part 2-8: Particular requirements for sheet metal shears and nibblers prEN 50276-1997 牵引蓄电池产生的气体发射 封闭式充电区的通风和安全要求 Gaseous emissions produced by traction batteries - Ventilation and general safety requirements for closed charging areas prEN 60050-486-1994 国际电工词表(IEV) 第486章：蓄电池和蓄电池组(IEC 50(486):1999) International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Chapter 486: Secondary cells and batteries (IEC 50(486):1991) prEN 60896-21-2002 固定式铅酸蓄电池 第21部分： IEC 60896-21, Ed. 1: Stationary lead-acid batteries - Part 21: Valve regulated types; Functional characteristics and methods of test prEN 60952-1-2002 飞机用蓄电池组 第1部分：一般试验要求和性能等级 草案 IEC 60952-1, Ed. 2: Aircraft batteries - Part 1: General test requirements and performance levels prEN 60952-2-2002 飞机用蓄电池组 第2部分：设计和制造要求 草案 IEC 60952-2, Ed. 2: Aircraft batteries - Part 2: Design and construction requirements prEN 60952-3-2002 飞机用蓄电池组 第2部分：设计和制造要求 草案 IEC 60952-3, Ed. 2: Aircraft batteries - Part 3: Product standard and verification 编号 中文名称 英文名称