段氏实验跑台

使

用

手

册

2012-2-21

上海欣软信息科技有限公司

地址：上海市莘东路51弄24号501

技术支持：021-60830374

目  录

一、实验概述	3

二、 实验仪器	3

三、 技术参数	4

四、 实验方法及应用	4

# 一、实验概述

动物实验跑台主要用于大白鼠、兔等小动物做跑台运动训练，可取代传统的游泳训练，使训练量化更加明确，是研究体能、耐力、运动损伤、营养、药物、运动生理和病理及兴奋剂检测等实验的必要手段。段氏实验跑台已荣获国家科技进步奖、奥林匹克萨马兰奇奖等论文达数十篇。

从1986年开发生产，经国家体科所鉴定，已用于北京体育大学、国家体科所、国家兴奋剂检测中心、北京航天医学工程研究所、解放军全军训练伤防治中心、内蒙古体科所、北京中医药大学、上海中医药大学、上海体育学院、香港中文大学、香港理工大学、陕西师范大学等大专院校、医院及科研单位，受到专家和用户的一致好评，为解放军全军军事训练医学研究指定产品，各项技术指标已达到和超过国外同类产品。

# 实验仪器

跑台结构由机架、行走皮带、电机、电气控制、有机玻璃罩、光控发声、发光、电刺激等部分组成，如图1.1。

图1.1

# 技术参数

大白鼠跑台技术参数：

1、共五条跑道，每条长550毫米，宽85毫米，高120毫米。

2、跑道速度无级可调，范围在0-70米/分。

3、计长、速度采用数码管显示，计长最大9999米，速度最大0-70米/分。

4、电刺激开关控制，刺激电流0-2ma可调，（电压230v）

5、红外线控制发光、发声。

6、使用电压220V单相，频率50Hz，总功率200W。

7、尺寸：长850毫米，宽560毫米，高350毫米，重约35公斤。

兔子跑台参数：

1、共两条跑道，每条长1200毫米，宽220毫米，高230毫米。

2、跑道速度无级可调，范围在0-80米/分。

3、计长、速度采用数码管显示，计长最大9999米，速度最大0-80米/分。

4、红外线控制发光、发声。

5、使用电压220V单相，频率50Hz，总功率300W。

6、尺寸：长1500毫米，宽560毫米，高400毫米，重约40公斤。

# 实验方法及应用

在运动训练的过程中，密切观察大鼠的运动表现和运动能力的变化，避免运动性过度疲劳的发生。在实验的过程中，每天给大鼠加料、换水、打扫清洁，每周称体重和称量大鼠的饮食量一次。

SD大鼠运动训练过程中指标的观察：

（1）一般状况：包括大鼠的“表情”和“逃避”反应。大鼠“表情”：大鼠运动前神态安静，时而表现为活泼好动，反应较快，眼睛有神，对食物反应敏感；当大鼠运动能力下降时，表现为表情冷淡，反应迟钝。“逃避”反应：大鼠运动前对捕捉反应较敏感，捕捉大鼠时，表现出对实验者捕捉的逃避反应，当大鼠明显疲劳或力竭时，这种逃避反应能力下降。

（2）跑的姿势：根据大鼠跑时的蹬地动作和腹部接触跑道面临大鼠跑的姿势分为3种：①蹬地跑：后肢蹬地积极、有力，腹部与跑道面无接触；②半卧位跑：后肢蹬地较吃力，腹部与跑道面时有接触；③卧位跑：后肢趴地无力，腹部与跑道面接触。

SD大鼠运动能力的观察判断

在实验过程中主要根据下列指标判定大鼠的运动能力：

①能否维持原强度工作：大鼠刚进入跑台时，一般都可进行规定强度的运动，但一段时间后，则需靠额外刺激（声音或电刺激）才能维持原强度的工作；

②刺激频率：刺激频率用每分钟刺激大鼠的次数表示。大鼠由于运动能力下降会触及跑台后档板，因而需要经予声音或电刺激（大鼠刚进入跑台时，有意对对抗运动而触及挡板的情况除外），以便使大鼠继续运动，在刺激大鼠时，一般先给予声音刺激，后给电刺激，大鼠疲劳程度越深，刺激频率越高；

③刺激时间：是指每次刺激大鼠的持续时间，大鼠的运动能力越低，每次刺激的时间越长，在研究中将刺激时间分为3个等级，即短时间刺激（1s之内）、较长时间刺激（1-2s）和长时间刺激（2s以上）；

④短时间休息或降低运动强度后，大鼠能否继续运动。

大鼠运动力竭的表现：在运动过程中，每次刺激时间在1-2s以上、刺激频率在4次/min以上，不能维持原强度工作，当降低运动强度或短时间休息后（一般为10min以内，多为5分钟）大鼠仍不能恢复运动能力为力竭。大鼠表现为表情冷漠，反应迟钝，卧位跑，腹部与跑道面接触，将大鼠从跑台内取出时，大鼠基本无逃避反应。

1.2样品采集与测试方法步骤

经过4周的运动训练和间歇低氧刺激后，将大鼠挖眼球取血，作Hb、、RBC计数、HCT测试，其余血液进行分离血清，做T、C、EPO、BUN指标的定量测定。