以飞利浦泛光灯具con Tempo RVP250/350 为设计标准, 主要应用于一般的普通照明。其他飞利浦灯具可参考其设计参数。

区域照明应用指南

| 光源型号 | SON-T | HPI-T/MHN-TD |
| --- | --- | --- |
| 照度(Lux) | 10-30 | 30-50 |
| 宽度(m) | 灯杆高度 (m) | 照度 (Lux) | 灯具型号(对称配光) |
|  |  |  | SON-T | HPI-T/MHN-TD |
| S=11 | H=6 | 10-30 | 70W | 150W |
|  |  | 30-40 | 150W | 250W |
| S=16 | 8<=H<=10 | 10-20 | 150W | 250W |
|  |  | 30-40 | 250W | 400W |
| S=20 | H=12 | 10-30 | 250W | 400W |
|  |  | 30-50 | 400W | 2×400W |
| S=24 | H=15 | 10-20 | 250W | 400W |
|  |  | 30-50 | 2×400W | 2×400W |

*维护系数0.8已包括在计算数据中

泛光照明应用指南

| 表面材料颜色 | 褐色或黄色 | 其他颜色 |
| --- | --- | --- |
| 光源型号 | SON-T | HPI-T/MHN-TD |
| 应用环境 | 浅色表面和暗的环境 | 浅色表面和亮的环境或深色表面和暗的环境 | 深色表面和亮的环境 |
| 照度(Lux) | 50-75 | 100 | 200 |
| 宽度 | 照度(Lux) | 灯具型号(对称配光) |
|  |  | SON-T | HPI-T/MHN-TD |
| H=6 | 75 | 70W | 150W |
|  | 100 | 150W | 250W |
|  | 200 | 250W | 400W |
| H=10 | 50 | 150W | 250W |
|  | 100 | 250W | 400W |
|  | 200 | 400W | 2×400W |

*维护系数0.8已包括在计算数据中

体育场照明应用指南(室外个人娱乐网球场)

|  |  | 照度(Lux) | 灯具型号及数量(非对称配光) |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准场地 | PPA(基本比赛区) | 150 | RVP350 L SON-T 400W ASY 一套灯/每个灯杆 |
|  | TPA(整个比赛区) | 125 |  |
| 高级场地 | PPA(基本比赛区) | 300 | RVP350 L SON-T 400W ASY 二套灯/每个灯杆 |
|  | TPA(整个比赛区) | 250 |  |

*按国际网球联合会推荐的照明标准

PPA: 2×2米的测试网格

TPA: 4×4米的测试网格

*维护系数0.8已包括在计算数据中

广告牌照明应用指南

1）显色性要求（CRI）： >65

2）光源的色温要求 （CCT）：> 3000K

3）照度要求（Lux）：

浅色牌面和暗的环境 > 300Lux

深色牌面和暗的环境 > 500Lux

浅色牌面和亮的环境 > 500Lux

深色牌面和亮的环境 > 1000Lux

4）均匀度要求 （UI）：

牌面最低照度

------------  > 0.4

牌面平均照度

H = 高度  W = 宽度

灯具类型:      A = RVP350 1×MHN-TD 150W SY

B = RVP350 1×HPI-T 250W SY

C = RVP350 1×HPI-T 400W SY

广告牌照明计算表

|  | H/W | 5M | 6M | 7M | 8M | 9M | 10M | 11M | 12M | 13M | 14M | 15M | 16M | D | 安装方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1500 Lux | 4M | C5 | C5 | C6 | C7 | C7 | C8 | C9 | C10 | C10 | C11 | C12 | C13 | 1.2MB | 1 |
|  | 5M | C6 | C6 | C7 | C | C9 | C10 | C11 | C11 | C12 | C13 | C14 | C15 | 1.2MB |  |
|  | 6M | C7 | C7 | C9 | C10 | C11 | C12 | C13 | C14 | C15 | C16 | C17 | C18 | 1.5MB |  |
|  | 7M | C6 | C6 | C6 | C8 | C8 | C10 | C10 | C10 | C10 | C12 | C12 | C14 | 1.8MB |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 8M | C6 | C7 | C8 | C8 | C10 | C10 | C12 | C12 | C14 | C14 | C14 | C16 | 2.0MB |  |
|  | 9M | C8 | C7 | C10 | C10 | C12 | C12 | C12 | C14 | C14 | C14 | C16 | C16 | 2.5MB |  |
|  | 10M | C8 | C10 | C10 | C12 | C12 | C14 | C14 | C16 | C16 | C18 | C18 | C20 | 2.8MB |  |
| 1000 Lux | 4M | C3 | C3 | C4 | C5 | C5 | C6 | C6 | C7 | C7 | C8 | C8 | C9 | 1.2MB | 1 |
|  | 5M | C4 | C4 | C5 | C6 | C6 | C7 | C7 | C8 | C8 | C9 | C9 | C10 | 1.5MB |  |
|  | 6M | C5 | C6 | C6 | C8 | C8 | C9 | C10 | C11 | C11 | C12 | C13 | C13 | 1.8MB |  |
|  | 7M | C4 | C4 | C4 | C6 | C6 | C6 | C6 | C6 | C8 | C8 | C8 | C8 | 2.0MB |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 8M | C4 | C6 | C6 | C6 | C6 | C8 | C8 | C8 | C8 | C10 | C10 | C10 | 2.5MB |  |
|  | 9M | C4 | C6 | C6 | C6 | C8 | C8 | C8 | C10 | C10 | C10 | C10 | C12 | 2.8MB |  |
|  | 10M | C6 | C6 | C8 | C8 | C8 | C10 | C10 | C10 | C12 | C12 | C12 | C14 | 2.8MB |  |
| 500 Lux | 4M | C2 | C2 | C3 | C3 | C3 | C4 | C4 | C4 | C4 | C4 | C5 | C5 | 1.2MB | 1 |
|  | 5M | C3 | C3 | C3 | C3 | C4 | C4 | C4 | C5 | C5 | C5 | C6 | C6 | 1.5MB |  |
|  | 6M | C3 | C3 | C4 | C4 | C4 | C5 | C5 | C6 | C6 | C6 | C7 | C10 | 1.8MB |  |
|  | 7M | C4 | C4 | C4 | C5 | C5 | C6 | C6 | C6 | C7 | C7 | C8 | C8 | 2.5MB | 2 |
|  | 8M | C4 | C5 | C5 | C6 | C6 | C7 | C7 | C7 | C8 | C8 | C9 | C9 | 2.6MB |  |
|  | 9M | C5 | C5 | C6 | C7 | C7 | C7 | C8 | C8 | C9 | C9 | C10 | C10 | 2.8MB |  |
|  | 10M | C6 | C6 | C7 | C8 | C8 | C8 | C9 | C9 | C10 | C10 | C12 | C11 | 2.8MB |  |
| 200 Lux | 4M | A2 | A2 | A3 | A3 | A3 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A5 | A5 | 1.2MB | 1 |
|  | 5M | A2 | A3 | A3 | A3 | A4 | A4 | A4 | A5 | A5 | A5 | A6 | A6 | 1.5MB |  |
|  | 6M | A3 | A3 | A4 | A4 | A4 | A5 | A5 | A6 | A6 | A6 | B5 | B5 | 1.8MB |  |
|  | 7M | A3 | B3 | B3 | B3 | B3 | B4 | B4 | B4 | B4 | B5 | B5 | B5 | 2.5MB | 2 |
|  | 8M | B3 | B3 | B3 | B4 | B4 | B4 | B5 | B5 | B5 | B5 | B6 | B6 | 2.6MB |  |
|  | 9M | B3 | B4 | B4 | B4 | B4 | B5 | B5 | B5 | B6 | B6 | B6 | B7 | 2.8MB |  |
|  | 10M | B4 | B4 | B5 | B5 | B5 | B5 | B6 | B6 | B6 | C5 | C5 | C5 | 2.8MB |  |

注: 1)维护系数0.8已包括在计算数据中

2)1MB指灯具安装在广告牌底部1M的距离

3)安装方式: 1.安装于广告牌底部

2.分别安装于广告牌顶部和底部