绪论

- 衡器的概念

国际法制计量组织（OIML）1992年公布的衡器计量定义为：“利用作用于物体上的重力来确定该物体质量的计量仪器（该仪器也可以用来确定作为质量函数的其他量值、数值、参数或特征）称之为衡量仪器”。根据国家标准GB/T14250-1993对衡器的定义：“利用作用在物体上的重力等各种称量原理，确定质量或作为质量函数的其他量值、数值、参数或特征的一种计量仪器”。

衡器是质量计量仪器的简称，也就是主要用于确定物体质量的一种计量仪器。根据衡器的计量特征与功能可将衡器分为天平和秤两大类。天平的主要特征是准确度较高，使用条件要求较严，测量范围较窄。因此，天平主要用作计量基、标准仪器和小质量计量工作，通常在实验室内使用。而秤的特点是测量范围较宽、使用性较强、准确度较低。因此，秤通常以工作计量器具形式广泛用于大、中、小各种质量量值的计量，使用环境条件即可在室内、又可在室外。

在日常生活中人们习惯把各种秤称之为“衡器”，我国质量技术监督行业职业资格考核专业分类，也将质量计量分为天平、砝码计量工，衡器计量检定工和衡器计量操作工三种。这里的“衡器”指各种秤。本书也采用此种习惯用法进行论述，除特别说明外，本书所介绍的衡器均指各种秤。

- 衡器的发展简史

衡器计量的由来可溯源于“度量衡”一词。所谓“度量衡”，通常是指：用各种尺子测量物体的长短，称之为“宽”；用各种容器（斗、升和量杯等）测量物体的容积称之为“量”；用各种秤测量物体的质量称之为“衡”。据《辞源》解释：“测长短之器曰度；测大小之器；测轻重之器为衡”。这里的衡就是指衡器。

原始社会末期，商品交换以后就产生了度量衡。度量衡最早文献记载于《大戴礼记·五帝德》，黄帝时“设五量”，指的是“权衡、斗斛、尺丈、里步、十百”，简称为度、量、衡、里、数。其中前“三量”就是度量衡。

公元221年，秦始皇在中国历史上第一次在全国统一了度量衡制度。为了使度量衡制度得以实施，换颁布诏书制定了度量衡法规，并把诏书的全文刻在“秦权”（砝码）上，以利遵照执行，秦代度量衡制度中规定衡量单位为：一石等于四钧，一钧等于三十斤，一斤（等于现在的256克）等于十六两。同时对衡器的允许误差规定为0.8％以内，且规定每年至少要校正一次，如果超过规定范围仍在使用，则罚以铠甲或盾牌。秦代度量衡制度，一直被历代封建王朝所沿用，对我国的度量衡发展历史有着深远的意义。

汉代度量衡的发展进入兴盛时期，西汉王莽称帝时制作了历史上有名的新莽铜嘉量标准器，即时容器标准，也可做衡器标准。

唐宋时期，随着生产力的发展，社会经济的繁荣，衡器日益显示出它的重要性。唐初发行的开元通宝铜钱，在“两”以下实行了“钱”这个是十分数单位。宋代景德年间（公元1004～1009年）主管皇室库藏的官员刘承珪，研制了一种小型秤，主要用于衡量贡银，其分度值相当于现在的40毫克，从而使度量衡的精度大大提高了一步。由于该秤结构合理、使用方便、精确度高的特点，故沿用至今。

明、清时代对度量衡器具的管理部较严格，规定秤每三日校正一次，经校正后方可允许使用。清朝末年，政府决定统一度量衡制度，并商请国际权度局（今译为国际计量局）制造铂铱合金原器和镍鉻合金副原器及精密校验仪器。到宣统年间（公元1909年），由国际权度局制成原器和副原器，并经过校准合格后发给了证书。自此我国有了库平两（砝码）作为量值传递的最高校准仪器，也是我国质量计量的第一个国家基准器（库平一两等于现今的37.301克）。

1927年南京国民政府成立以后，决定废除库平两制，改用米制。1928年7月18日，国民政府公布了权度标准法案，规定采用米为标准制，以市用制为过渡的制度，其中重量以1公斤为标准单位。

中华人民共和国成立后，衡器及衡器计量得到了飞速发展。解放前我国的衡器基本上以木杆秤为主体，20世纪50年代机械秤如台秤、案秤、地秤等得以开发推广，60年代各种机械秤逐步采用了机械的大批量生产。同时开发研制出机电结合秤，也就是在机械杠杆衡器的基础上，将测量信号的显示、记录、远传和控制等与称量有关的功能用电气装置来实现。从而克服了机械秤功能单一（只有称量功能）不呢个满足生产自动化和管理现代化的需求的缺陷。随着科学技术的不断发展，为了使称量技术更适应经济发展的需求，70年代初到80年代中叶开发研制出了多种电子衡器。电子衡器采用一只或多只称重传感器，直接或间接地把被称量的物体的重力变换为电量,再由称重显示装置将被测物体的质量显示出来。电子衡器有计算、储存、打印、显示、远传、控制等功能。80年代中叶至今，随着微电子技术和计算机技术的飞速发展，智能化电子衡器的得以开发研制。智能化电子衡器具有称量、计算、控制、检验以及通讯五个功能。同时具有体积小、能耗低的特点，其应用领域甚广。进一步提高称量准确性、稳定性、可靠性以及智能化程度，依然是当今计量衡器工作者努力的目标。

随着国民经济的迅速发展，衡器技术得到了很大的发展。目前，我国衡器制造厂已达数百家，从业人员已达数十万人，产品品种和规格达数千种。其机械衡器比较成熟，并有一部分产品出口国外。各种电子衡器的生产也已达成规模，能够自行设计和批量生产各种电子衡器、轨道衡、称量车、配料秤、电子吊秤、核子秤、定量称、皮带秤、港口秤、射流液体秤以及机电结合的自动秤等产品，其计量性能以接近国际先进水平，部分产品以达到国际先进是水平。

- 衡器计量在国民经济中的作用

衡器是所有计量器具中应用最广泛、品种数量最多的计量器具，他不仅仅与人民的生活密切相关，它已广泛渗透到国民经济各个部门、各个行业之中，对维护市场经济秩序和国民经济的稳定发展起到十分重要的作用。

1.衡器广泛应用与商业贸易活动

2.衡器计量是企业降耗增效，保证产品质量的重要手段

3.衡器计量在进出口贸易中的作用显著

4.衡器计量与人民生活息息相关

- 衡器计量研究的内容