检测设备产品标准

标   准  编  号           标    准    名    称

GB10586-89               湿热试验箱技术条件

GB10587-89               盐雾试验箱技术条件

GB10588-89               长霉试验箱技术条件

GB10589-89               低温试验箱技术条件

GB10590-89               低温/低气压试验箱技术条件

GB10591-89               高温/低气压试验箱技术条件

GB10592-89               高、低温试验箱技术条件

GB11158-89               高温试验箱技术条件

GB11159-89               低气压试验箱技术条件

GB/T5170.1-1995           电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法    总则

GB/T5170.2-1996          电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法    温度试验设备

GB/T5170.5-1996          电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法    湿热试验设备

GB/T5170.8-1996          电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法    盐雾试验设备

GB/T5170.9-1996          电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法    太阳辐射试验设备

GB/T5170.10-1996         电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法    高低温低气压试验设备

GB/T5170.11-1996         电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法     腐蚀气体试验设备

GB5170.13-85             电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法     振动(正弦)试验用机械振动台

GB5170.14-85             电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法    振动(正弦)试验用电动振动台

GB5170.15-85             电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法    振  动(正弦)试验用液压振动台

GB5170.16-85             电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法    恒加速度试验用离心式试验机

GB5170.17-87             电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法    低温/低气压/湿热综合顺序试验设备

GB5170.18-87             电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法    温度/湿度组合循环试验设备

GB5170.19-89             电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法    温度/振动(正弦)综合试验设备

GB5170.20-90             电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法    水试验设备

GB2421-89                电工电子产品基本环境试验规程  总则

GB/T2422-1995            电工电子产品环境试验    术语

GB2423.1-89              电工电子产品基本环境试验规程  试验A：低温试验方法

GB2423.2-89              电工电子产品基本环境试验规程  试验B：高温试验方法

GB/T2423.3-93            电工电子产品基本环境试验规程  试验Ca：恒定湿热试验方法

GB/T2423.4-93            电工电子产品基本环境试验规程  试验Db：交变湿热试验方法

GB/T2423.5-1995          电工电子产品环境试验    第2部分：试验方法  试验Ea和导则：冲击

GB/T2423.6-1995          电工电子产品环境试验    第3部分：试验方法  试验Eb和导则：碰撞

GB/T2423.7-1995          电工电子产品环境试验    第4部分：试验方法  试验Ec和导则：倾跌与翻倒

(主要用于设备样品)

GB/T2423.8-1995          电工电子产品环境试验    第5部分：试验方法  试验Ed：自由跌落

GB2423.9-89              电工电子产品环境试验规程  试验Cb：设备用恒定湿热试验方法

GB/T2423.10-1995         电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法  试验Fc和导则：振动(正弦)

GB/T2423.11-1997         电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法以  试验Fd：宽频带随机振动—一般要求

GB/T2423.12-1997         电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法  试验Fda：宽频带随机振动—高再现性

GB/T2423.13-1997         电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法  试验Fdb：宽频带随机振动—中再现性

GB/T2423.14-1997         电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法  试验Fdc：宽频带随机振动—低再现性

GB/T2423.15-1995         电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法  试验Ga和导则：稳态加速度

GB/T2423.16-1999         电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法  试验J和导则：长霉

GB/T2423.17-93           电工电子产品基本环境试验规程  试验Ka：盐雾试验方法

GB2423.18-2000           电工电子产品基本环境试验规程  试验Kb：交变盐雾试验方法(氯化钠溶液)

GB2423.19-81             电工电子产品基本环境试验规程  试验Kc：接触点和连接件的二氧化硫试验方法

GB2423.20-81             电工电子产品基本环境试验规程  试验Kd：接触点和连接件的硫化氢试验方法

GB2423.21-91             电工电子产品基本环境试验规程  试验M：低气压试验方法

GB2423.22-87             电工电子产品基本环境试验规程  试验N：温度变化试验方法

GB/T2423.23-1995         电工电子产品环境试验  试验Q：密封

GB/T2423.24-1995         电工电了产品环境试验  第2部分：试验方法  试验Sa：模似地面上的太阳辐射

GB/T2423.25-92           电工电子产品基本环境试验规程  试验Z/AM：低温/低气压综合试验

GB/T2423.26-92           电工电子产品基本环境试验规程  试验Z/BM：高温/低气压综合试验

GB2423.27-81             电工电子产品基本环境试验规程  试验Z/AMD：低温/低气压/湿热连续综合试验方法

GB2423.28-82             电工电子产品基本环境试验规程  试验T：锡焊试验方法

GB2423.29-1999           电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法  试验U：引出端及整体安装件强度

GB2423.30-1999           电工电子产品环境试验  第3部分：试验方法  试验XA和导则：在清洗剂中浸渍

GB2423.31-85             电工电子产品基本环境试验规程  倾斜和摇摆试验方法

GB2423.32-85             电工电子产品基本环境试验规程  润湿称量法可焊性试验方法

GB2423.33-89             电工电子产品基本环境试验规程  试验Kca：高浓度二氧化硫试验方法

GB2423.34-86             电工电子产品基本环境试验规程  试验Z/AD：温度/湿度组合循环试验方法

GB2423.35-86             电工电子产品基本环境试验规程   试验Z/AFc：散热和非散热试验样品的低温/振动

(正弦)综合试验方法

GB2423.36-86             电工电子产品基本环境试验规程  试验Z/BFc：散热和非散热样品的高温/振动(正弦)

综合试验方法

GB2423.37-89             电工电子产品基本环境试验规程   试验L：砂尘试验方法

GB2423.38-90             电工电子产品基本环境试验规程  试验R：水试验方法

GB2423.39-90             电工电子产品基本环境试验规程  试验Ee：弹跳试验方法

GB/T2423.40-1997         电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法  试验Cx:：未饱和高压蒸汽恒定湿热

GB/T2423.41-94           电工电子产品基本环境试验规程  风压试验方法

GB/T2423.42-1995         电工电子产品环境试验  低温/低气压/振动(正弦)综合试验方法

GB/T2423.43-1995         电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法  元件、设备和其他产品在冲击(Ea)、

碰撞(Eb)、   振动(Ec和Fd)和稳态加速度(Ga)等动力学试验中的安装要求和导则

GB/T2423.44-1995         电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法  试验Eg：撞击  弹簧锤

GB/T2423.45-1997         电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法  试验Z/ABDM：气候顺序

GB/T2423.46-1997         电工电子产品环境试

东莞市高达仪器有限公司专门从事拉力试验机、手机电脑类试验机、纸品包装类试验机、环境类试验机、电工器材类试验机、玩具检测类及可靠性试验设备的科研、生产、销售及维修等服务。欢迎来电、来函或来厂咨询订购！

电  话：0769-22247727

传  真：0769-87035069

手  机：13424312798

邮  箱：dggd17@163.com

网  址： http://www.dggd17.com

http://www.gaoda18.com