变压器测试 zhenglixin 发表于 2005-5-14 14:51:00

1.使用专门测圈数的仪器，WAYNE KERR,ZENTECH,HP都可以，只要知道一个绕组的圈数就可以，测试频率和电压可调，如20KHZ，1V。 2.测电感。先测已知圈数绕组的电感值，再按这个公式去计算：L=AL*N*N，AL为磁芯的电感参数，N1为圈数。如：L1=450uH,N=20TS,则：AL=1.125uH/N/N.如另一绕组为：L2=300uH,则可以算出：N2=sqrt(300/1.125)=16.3TS,正好13TS.+0.5,-0.5都可算在范围内。 3.使用示波器或高频电压表测输入，输出的电压也可以：V1/V2=N1/N2。前提：知道一绕组的圈数，测试频率要高一点，至少上10KHZ。 此方法适合一般高频变压器。最好是用圈数多的一侧测圈数少的一侧。损耗基本可不计，因为是空载，耦合系数接近1。