冲压式潜水搅拌机

性能参数 搅拌机型号 额定功率 (kw) 额定电流 (A) 叶轮直径 (mm) 叶轮轮速(r/min) 重量(kg) 安装系统 冲压式搅拌机 QJB1.5/8-400/3-740/s 1.5 4.4 400 740 100 系统2 QJB2.5/8-400/3-740/s 2.5 7 400 740 100 系统2 QJB3/8-400/3-740/s 3 8.6 400 740 100 系统2 QJB4/12-615/3-480/s 4 18 615 480 184 系统4 QJB5/12-615/3-480/s 5 20 615 480 184 系统4 QJB7.5/12-615/3-480/s 7.5 28 615 480 229 系统4 QJB10/12-615/3-480/s 10 32 615 480 229 系统4