激光测距测高仪     400LH/600LH/800LH/1000LH

特点：

独特激光光束形状设计，特别适合测量线缆、树木、建筑等高度。

独特激光瞄准方式，特别适合于地形复杂的地区，如山区、沿海，解决细小物体或不易瞄准的问题。

高度测量创新设计，斜距测量和垂直高度测量集于一身可以从远处直接测量高度，完全不必要从正下方测量高度。

自动雨天模式，保证全天侯工作。

两种操作模式：（以600H为例）

模式1：测距，可达400/600/800/1000米。

模式2：高度测量。垂直测高可达600米；斜距测高(倾斜补偿模式)可达120米。

产品采用单键操作设计，结构紧凑，易学易用。

技术参数：

600H 斜距高度测量范围：120米，垂直高度测量600米，

水平距离测量范围：600米

测量精度：高度测量0.1米、距离1米

体积小巧，机身轻盈，产品尺寸为 40mm×100mm×130mm。

重量仅为300克左右。

适用范围：

600H激光线缆测高仪是专门为电力、通讯、航空航天、建筑、林业等领域的高度及水平物体距离的测量设计的。

针对高度测量时的瞄准困难，测量距离短，环境影响大，地形条件限制等问题，600H激光测高测距仪都给出了自己的解决方法。

1、在瞄准方式上，600H采用激光点瞄准的方式，光点细小，非常容易瞄准细细的线缆、树叶等物体；

2、由于高空物体反射面积小，造成超声波测高仪或其它类型的激光测距仪无法测量到较高的物体。600H激光测高测距仪最大测量高度超过100米。

3、激光测量一般不受环境影响，雨天照样可以进行测量工作

4、对于地形复杂的环境，600H激光测高测距仪可以从远处直接测量出物体的高度，解决了其它测高仪正下方进测量的问题。

牛海鹏  电话：13366901010

# Text boxes

600米

120米

物体

600米