| 產品規格 |
| --- |
| 測試產品 | 手機、電池、PDA、數位相機、…… 等手攜式通訊與資訊產品測試 尺寸 :30mm~220mm 特殊尺寸可依需求製作最大測試重量 :5Kg |
| 試驗高度 | 跌落型 ： 700~2000 mm ； 扶落型 ： 350~2000 mm |
| 機台結構 | 加強型結構設計 : 多支平行支柱支撐 ， 精密螺桿帶動夾具 |
| 高度調整 | 數位式高度調整 ( 精度至 1mm) |
| 落下方式 | 1. 跌落型 ： 試件依測試高度自由落體跌落 2. 扶落型 ： 治具輔助試件自由落體跌落 |
| 落地方式 | 落地後自由彈跳 ， 直到靜止為止。 單次落地方式 ， 只允許落地撞擊 ， 並以海綿防護翻轉與彈跳之撞擊 。 |
| 跌落地板 | 鋼板；可隨時加裝水泥板 、 木板、地毯等，以符合不同規範 |
| 跌落角度 | 可調整測試件測試方向，適用於各方向測試 ( 角、菱、面皆可 ) |
| 緩衝裝置 | 高吸收油壓緩衝器 |
| 機台尺寸 | 850L x 1200D x 2450H mm |
| 機台重量 | < 340 kg |
| 控制箱尺寸 | 600L x 500D x 1060H mm |
| 控制箱重量 | < 70 kg |
| 電源需求 | 220V / 10A 單相 |
| 空壓需求 | ５～7 |
| 附屬件 | 蓄壓瓶 |