B型报价单如下：

| 序号 | 型号 | 产品名称 | 最高转速 | 最大相对离心力 | 转子名称 | 规格容量 | 出厂价 (元/台) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 800B | 低速台式离心机 | 4000转/分 | 1430×g | 角式 | 20ml×6 | 780 |
| 二 | TDL-4 | 低速台式离心机 | 4000转/分 | 1430×g | 角式 | 20ml×6 | 880 |
| 三 | TDL-80-2B | 低速台式离心机 | 4000转/分 | 2325×g | 角式 | 20ml×12 | 1080 |
| 四 | KA-1000 | 低速台式离心机 | 4000转/分 | 2220×g | 角式 | 20ml×8 | 1480 |
| 五 | TXL-4.7 | 细胞洗涤离心机 变频电机电脑控制 | 4700转/分 | 2300×g | 角式 | 7ml×12 | 8200 |
| 六 | TGL-16GB | 高速台式离心机 | 12000转/分 | 12700×g | 角式 | 2ml×24 | 8800 |
|  |  |  |  | 12800×g |  | 0.5ml×48 |  |
| 七 | TGL-16B | 高速台式离心机 | 16000转/分 | 17000×g | 角式 | 1.5ml×12 | 3200 |
|  |  |  |  |  |  | 0.5ml×12 |  |
| 八 | TGL-16C | 高速台式离心机 | 16000转/分 | 17000×g | 角式 | 1.5ml×12 | 3500 |
|  |  |  |  | 18600×g |  | 7ml×8 |  |
| 九 | TGL-16G | 高速台式离心机 | 16000转/分 | 17000×g | 角式 | 1.5ml×12 | 3800 |
|  |  |  |  | 17400×g |  | 5ml×10 |  |
| 十 | TDL-50B | 低速台式离心机 | 5000转/分 | 3800×g | 水平式 | 20ml×8 | 3800 |
| 十一 | TDL-60B | 低速台式离心机 | 6000转/分 | 5200×g | 角式 | 20ml×12 | 4300 |
| 十二 | TGL-12B | 微量血液离心机 | 12000转/分 |  | 角式 | 24管 | 3500 |
| 十三 | TDL-5-A （变频交流电机） | 低速台式大容量离心机 | 5000转/分 | 5000×g | 水平式 | 250ml×4 | 12800 |
|  |  |  |  |  |  | 50ml×8 |  |
|  |  |  |  |  |  | 10ml×36 |  |
|  |  | 放射免疫专用转子 | 5000转/分 | 5000×g | 水平式 | 6ml×96 | 3300 |
| 十四 | TDL-5 （直流电机） | 低速台式大容量离心机 | 5000转/分 | 5000×g | 水平式 | 250ml×4 | 10800 |
|  |  |  |  |  |  | 50ml×8 |  |
|  |  |  |  |  |  | 10ml×36 |  |
|  |  | 放射免疫专用转子 | 5000转/分 | 5000×g | 水平式 | 6ml×96 | 3300 |
| 十五 | TDL-40B | 低速台式大容量离心机 | 4000转/分 | 2770×g | 水平式 | 100ml×4 | 8600 |
|  |  |  |  |  |  | 50ml×8 |  |
|  |  |  |  |  |  | 20ml×16 |  |
| 十六 | TGL-10B | 高速台式离心机 变频电机电脑控制 | 10000转/分 |  |  | 单机 | 11000 |
|  | 1号 |  | 10000转/分 | 8944×g | 角式 | 10ml×12 | 4000 |
|  | 2号 |  | 8000转/分 | 7012×g | 角式 | 50ml×6 | 5500 |
|  | 3号 |  | 6000转/分 | 3823×g | 角式 | 100ml×4 | 6500 |
| 十七 | TDL-5000B | 低速冷冻多管离心机进口 制冷机组变频电机电脑控制 | 5000转/分 |  |  | 单机 | 30000 |
|  | 1号 | 带风罩 | 5000转/分 | 5000×g | 水平式 | 250ml×4 | 3300 |
|  |  |  |  |  |  | 50ml×8 |  |
|  |  |  |  |  |  | 10ml×36 |  |
|  | 2号 | 放射免疫专用转子 | 4000转/分 | 5635×g |  | 6ml×96 | 3300 |
| 十八 | TGL-20B | 高速台式离心机 变频电机电脑控制 | 20000转/分 |  |  | 单机 | 12000 |
|  | 1号 |  | 20000转/分 | 24596×g | 角式 | 1.5ml×12 | 1200 |
|  | 2号 |  | 15000转/分 | 15093×g | 角式 | 5ml×12 | 2300 |
|  | 3号 |  | 10000转/分 | 8944×g | 角式 | 10ml×12 | 4000 |
|  | 4号 |  | 8000转/分 | 7012×g | 角式 | 50ml×6 | 6000 |
| 十九 | TGL-16G | 高速台式冷冻离心机进口 制冷机组变频电机电脑控制 | 16000转/分 |  |  | 单机 | 18000 |
|  | 1号 |  | 16000转/分 | 15455×g | 角式 | 1.5ml×12 | 1000 |
|  | 2号 |  | 12000转/分 | 9820×g | 角式 | 1.5ml×24 | 1800 |
|  | 3号 |  | 10000转/分 | 8944×g | 角式 | 10ml×12 | 2300 |
|  | 4号 | 水平式霉菌反应板 | 6000转/分 | 4025×g | 水平式 | 80孔 | 1300 |
| 二十 | TGL-16G-A | 高速台式冷冻离心机进口 制冷机组变频电机电脑控制 | 16000转/分 |  |  | 单机 | 23000 |
|  | 1号 |  | 16000转/分 | 15455×g | 角式 | 1.5ml×12 | 1000 |
|  | 2号 |  | 12000转/分 | 9820×g | 角式 | 1.5ml×24 | 1800 |
|  | 3号 |  | 10000转/分 | 8944×g | 角式 | 10ml×12 | 2300 |
|  | 4号 | 水平式霉菌反应板 | 6000转/分 | 4025×g | 水平式 | 80孔 | 1300 |
| 二十一 | DL-5-B | 低速大容量多管离心机变频电机电脑控制 | 5000转/分 | 5000×g | 水平式 | 250ml×4 | 13800 |
|  |  |  |  |  |  | 50ml×8 |  |
|  |  |  |  |  |  | 10ml×36 |  |
|  |  | 放射免疫专用转子 | 5000转/分 | 5000×g | 水平式 | 6ml×96 | 3300 |
| 二十二 | DDL-5 | 低速冷冻多管离心机进口制冷机组变频电机电脑控制 | 5000转/分 | 5000×g |  | 单机 | 33000 |
|  | 1号 |  | 5000转/分 | 4000×g | 角式 | 5ml×18 | 2300 |
|  |  |  |  |  |  | 7ml×18 |  |
|  | 2号 | 放射免疫专用转子 | 4000转/分 | 3000×g | 水平式 | 6ml×148 | 4800 |
| 二十三 | LXJ-IIB | 低速大容量多管离心机变频电机电脑控制 | 5000转/分 | 6000×g | 水平式 (带风罩) | 500ml×6 | 18000 |
|  |  |  |  |  |  | 50ml×24 |  |
|  |  |  |  |  |  | 10ml×72 |  |
|  |  | 放射免疫专用转子 | 5000转/分 | 6000×g | 水平式 | 6ml×186 | 4800 |
| 二十四 | DL-4000B | 低速冷冻多管离心机进口制冷机组变频电机电脑控制 | 4000转/分 |  |  | 单机 | 38000 |
|  | 1号 | 带风罩 | 4000转/分 | 3600×g | 水平式 | 500ml×6 | 6000 |
|  |  |  |  |  |  | 50ml×24 |  |
|  |  |  |  |  |  | 10ml×72 |  |
|  | 2号 | 水平式霉菌反应板 | 3500转/分 | 1500×g | 水平式 | 192孔 | 3300 |
| 二十五 | DL-5000B-II | 低速冷冻多管离心机进口制冷机组变频电机电脑控制 | 5000转/分 |  |  | 单机 | 35000 |
|  | 1号 | 带风罩 | 5000转/分 | 5000×g | 水平式 | 250ml×4 | 3300 |
|  |  |  |  |  |  | 50ml×8 |  |
|  |  |  |  |  |  | 10ml×36 |  |
|  | 2号 | 放射免疫专用转子 | 4000转/分 | 5635×g | 水平式 | 6ml×96 | 3300 |
| 二十六 | DL-5000B | 低速冷冻多管离心机进口制冷机组变频电机电脑控制 | 5000转/分 |  |  | 单机 | 68000 |
|  | 1号 | 带风罩 | 5000转/分 | 6000×g | 水平式 | 500ml×6 | 7000 |
|  |  |  |  |  |  | 50ml×24 |  |
|  |  |  |  |  |  | 10ml×72 |  |
|  | 2号 | 带风罩 | 4000转/分 | 4740×g | 水平式 | 1200ml×6 | 9000 |
| 二十七 | DL-6000B | 低速冷冻大容量离心机进口制冷机组变频电机电脑控制 | 6000转/分 |  |  | 单机 | 42000 |
|  | 1号 | 带风罩 | 6000转/分 | 7500×g | 水平式 | 500ml×4 | 4800 |
|  |  |  |  |  |  | 50ml×16 |  |
|  |  |  |  |  |  | 10ml×48 |  |
| 二十八 | GL-12B | 高速冷冻离心机进口 制冷机组变频电机电脑控制 | 12000转/分 |  |  | 单机 | 38000 |
|  | 1号 |  | 12000转/分 | 9338×g | 角式 | 5ml×12 | 2300 |
|  | 2号 |  | 8000转/分 | 7012×g | 角式 | 50ml×6 | 4800 |
|  | 3号 |  | 6000转/分 | 3824×g | 角式 | 100ml×4 | 4800 |
| 二十九 | GL-16G-II | 高速冷冻离心机进口 制冷机组变频电机电脑控制 | 16000转/分 |  |  | 单机 | 26000 |
|  | 1号 |  | 16000转/分 | 15455×g | 角式 | 1.5ml×12 | 1000 |
|  | 2号 |  | 12000转/分 | 9820×g | 角式 | 1.5ml×24 | 1800 |
|  | 3号 |  | 10000转/分 | 8944×g | 角式 | 10ml×12 | 2300 |
|  | 4号 | 水平式霉菌反应板 | 6000转/分 | 4025×g | 水平式 | 80孔 | 1300 |
| 三十 | GL-20G-II | 高速冷冻离心机进口 制冷机组变频电机电脑控制 | 20000转/分 |  |  | 单机 | 32000 |
|  | 1号 |  | 20000转/分 | 25938×g | 角式 | 5ml×12 | 3300 |
|  | 2号 |  | 16000转/分 | 22897×g | 角式 | 10ml×12 | 4800 |
|  | 3号 |  | 12000转/分 | 20050×g | 角式 | 50ml×6 | 5800 |
| 三十一 | GL-20B | 高速冷冻离心机进口 制冷机组变频电机电脑控制 | 20000转/分 |  |  | 单机 | 85000 |
|  | 1号 |  | 20000转/分 | 43825×g | 角式 | 10ml×18 | 9000 |
|  | 2号 |  | 14000转/分 | 23008×g | 角式 | 120ml×6 | 8000 |
|  | 3号 |  | 16000转/分 | 28620×g | 角式 | 50ml×8 | 8000 |
|  | 4号 |  | 10000转/分 | 15764×g | 角式 | 250ml×6 | 9000 |
|  | 5号 |  | 6000转/分 | 7003×g | 角式 | 500ml×6 | 11000 |
| 三十二 | GL-21B | 高速冷冻离心机进口 制冷机组变频电机电脑控制 | 21000转/分 |  |  | 单机 | 96000 |
|  | 1号 |  | 21000转/分 | 46700×g | 角式 | 5ml×18 | 8000 |
|  | 2号 |  | 20000转/分 | 43825×g | 角式 | 10ml×18 | 9000 |
|  | 3号 |  | 16000转/分 | 28620×g | 角式 | 50ml×8 | 8000 |
|  | 4号 |  | 14000转/分 | 23008×g | 角式 | 120ml×6 | 8000 |
|  | 5号 |  | 10000转/分 | 15764×g | 角式 | 250ml×6 | 9000 |
|  | 6号 |  | 6000转/分 | 7003×g | 角式 | 500ml×6 | 11000 |
| 三十三 | TF-1-B | 台式过滤离心机 变频电机电脑控制 | 5000转/分 | 3000×g |  | 80ml | 5200 |
| 三十四 | TF-2-B | 台式过滤离心机 变频电机电脑控制 | 5000转/分 | 3600×g |  | 1000ml | 6300 |
| 三十五 | TF-3-B | 台式过滤离心机 变频电机电脑控制 | 5000转/分 | 4100×g |  | 1000ml | 7500 |
| 三十六 | TXL-2.5 | 细胞涂片离心机 变频电机电脑控制 | 2500转/分 | 461×g | 角式 | 0.5ml*8 | 6000 |
| 三十七 | TXL-3 | 血球洗净离心机 变频电机电脑控制 | 3000转/分 | 1000×g | 角式 | 5ml*12 | 7000 |
| 三十八 | LDJ-5A | 离心式加热恒温原油水分测定仪 变频电机电脑控制 | 5000转/分 | 3850×g | 水平式 | 15ml*54 | 28000 |
| 三十九 | LDJ-5B | 离心式加热恒温原油水分测定仪 变频电机电脑控制 | 5000转/分 | 3500×g | 水平式 | 15ml*28 | 23000 |
| 四十 | LDJ-5C | 离心式加热恒温原油水分测定仪 变频电机电脑控制 | 4000转/分 | 4690×g | 水平式 | 100ml*16 | 45000 |

C型报价单如下：

| 序号 | 型号 | 产品名称 | 最高转速 | 最大相对离心力 | 转子名称 | 规格容量 | 出厂价 (元/台) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 800C | 低速台式离心机 变频电机电脑控制 | 4000转/分 | 1430×g | 角式 | 15ml×6 | 4500 |
| 二 | TDL-4C | 低速台式离心机 变频电机电脑控制 | 4000转/分 | 1430×g | 角式 | 15ml×6 | 4500 |
| 三 | KA-1000C | 低速台式离心机 变频电机电脑控制 | 4000转/分 | 2220×g | 角式 | 15ml×8 | 4600 |
| 四 | TDL-80-2C | 低速台式离心机 变频电机电脑控制 | 4000转/分 | 2325×g | 角式 | 15ml×12 | 4800 |
| 五 | TDL-40C | 低速台式离心机 变频电机电脑控制 | 4000转/分 | 3180×g | 水平式 | 100ml×4 | 11800 |
|  |  |  |  |  |  | 50ml×8 |  |
|  |  |  |  |  |  | 15ml×24 |  |
| 六 | TDL-36C | 低速台式超大容量离心机 | 3600转/分 | 3100×g |  | 整机 | 26000 |
|  | 1号 |  | 3600转/分 | 3100×g | 水平式 | 1000ml×4 |  |
| 七 | TLXJ-IIC | 低速台式大容量多管离心机 变频电机电脑控制 | 4000转/分 | 3776×g |  | 整机 | 22000 |
|  | 1号 |  | 4000转/分 | 3776×g | 水平式 | 500ml×6 |  |
|  |  |  |  |  |  | 50ml×24 |  |
|  |  |  |  |  |  | 10ml×72 |  |
|  |  |  |  |  |  | 15ml×42 | 800(选购) |
|  |  |  |  |  |  | 7ml×72 | 800(选购) |
|  |  |  |  |  |  | 5ml×72 | 800(选购) |
|  | 2号 |  | 4000转/分 | 3776×g | 水平式放射免疫专用转子 | 6ml×186 | 5000(选购) |
|  | 3号 |  | 3500转/分 | 1500×g | 水平式霉菌反应板 | 192孔 | 4000(选购) |
| 八 | TDL-4000C | 低速台式大容量多管离心机 变频电机电脑控制 | 4000转/分 | 3300×g |  | 整机 | 15000 |
|  | 1号 |  | 4000转/分 | 3300×g | 水平式 | 250ml×4 |  |
|  |  |  |  |  |  | 50ml×8 |  |
|  |  |  |  |  |  | 10ml×36 |  |
|  |  |  |  |  |  | 100ml×4 | 600(选购) |
|  |  |  |  |  |  | 15ml×16 | 600(选购) |
|  |  |  |  |  |  | 7ml×36 | 600(选购) |
|  |  |  |  |  |  | 5ml×36 | 600(选购) |
| 九 | TDL-50C | 低速台式离心机 变频电机电脑控制 | 5000转/分 | 3800×g | 水平式 | 15ml×8 | 6800 |
| 十 | TDL-5C | 低速台式大容量多管离心机 变频电机电脑控制 | 5000转/分 | 4500×g |  | 整机 | 17000 |
|  | 1号 |  |  | 4500×g | 水平式 | 250ml×4 |  |
|  |  |  |  |  |  | 50ml×8 |  |
|  |  |  |  |  |  | 10ml×36 |  |
|  |  |  |  |  |  | 15ml×16 | 600(选购) |
|  |  |  |  |  |  | 7ml×36 | 600(选购) |
|  |  |  |  |  |  | 5ml×36 | 600(选购) |
|  | 2号 |  | 5000转/分 | 4500×g | 水平式放射免疫专用转子 | 6ml×96 | 3000(选购) |
|  | 3号 |  | 3500转/分 | 1500×g | 水平式霉菌反应板 | 192孔 | 5000(选购) |
| 十一 | TDL-60C | 低速台式离心机 变频电机电脑控制 | 6000转/分 | 5000×g | 角式 | 15ml×12 | 7800 |
| 十二 | TGL-10C | 高速台式离心机 变频电机电脑控制 | 10000转/分 | 8950×g |  | 单机 | 15000 |
|  | 1号 |  | 10000转/分 | 6037×g | 角式 | 2ml/1.5ml×12 | 2000 |
|  | 2号 |  | 10000转/分 | 6820×g | 角式 | 5ml×12 | 3000 |
|  | 3号 |  | 10000转/分 | 8950×g | 角式 | 10ml×12 | 5000 |
|  | 4号 |  | 8000转/分 | 7012×g | 角式 | 50ml×6 | 7000 |
|  | 5号 |  | 6000转/分 | 3824×g | 角式 | 100ml×4 | 8000 |
| 十三 | TGL-12B-C | 微量血液离心机 变频电机电脑控制 | 12000转/分 |  | 水平式 | 24管 | 6000 |
| 十四 | TGL-12GB-C | 高速台式离心机 变频电机电脑控制 | 12000转/分 | 12900×g | 角式 | 0.5ml×48 | 12000 |
|  |  |  |  |  |  | 2ml×24 |  |
| 十五 | TGL-18B-C | 高速台式离心机 变频电机电脑控制 | 18000转/分 | 21000×g | 角式 | 1.5ml×12 | 6000 |
|  |  |  |  |  |  | 0.5ml适配器 |  |
| 十六 | TGL-18C-C | 高速台式离心机 变频电机电脑控制 | 18000转/分 | 21000×g | 角式 | 1.5ml×12 | 6800 |
|  |  |  | 14000转/分 | 14243×g |  | 7ml×8 |  |
| 十七 | TGL-18G-C | 高速台式离心机 变频电机电脑控制 | 18000转/分 | 21000×g | 角式 | 1.5ml×12 | 7800 |
|  |  |  | 14000转/分 | 13805×g |  | 5ml×10 |  |
| 十八 | TGL-20B-C | 高速台式离心机 变频电机电脑控制 | 20000转/分 | 28000×g |  | 单机 | 15000 |
|  | 1号 |  | 20000转/分 | 28000×g | 角式 | 2ml/1.5ml×12 | 3000 |
|  | 2号 |  | 15000转/分 | 15345×g | 角式 | 5ml×12 | 4000 |
|  | 3号 |  | 12000转/分 | 86940×g | 角式 | 2ml/1.5ml×18 | 4000 |
|  | 4号 |  | 10000转/分 | 8950×g | 角式 | 10ml×12 | 5000 |
| 十九 | TGL-16G-C | 高速台式冷冻离心机进口制 冷机组变频电机电脑控制 | 16000转/分 | 17000×g |  | 单机 | 28000 |
|  | 1号 |  | 16000转/分 | 17000×g | 角式 | 1.5ml×12 | 2000 |
|  | 2号 |  | 12000转/分 | 9982×g | 角式 | 1.5ml×18 | 3500 |
|  | 3号 |  | 12000转/分 | 11300×g | 角式 | 5ml×12 | 3000 |
|  | 4号 |  | 10000转/分 | 9503×g | 角式 | 7ml×12 | 3000 |
|  | 5号 |  | 10000转/分 | 8944×g | 角式 | 10ml×12 | 4000 |
|  | 6号 |  | 6000转/分 | 4025×g | 水平式霉菌反应板 | 80孔 | 3000 |
| 二十 | TGL-20C | 高速台式冷冻离心机进口制 冷机组变频电机电脑控制 | 20000转/分 | 28000×g |  | 单机 | 45000 |
|  | 1号 |  | 20000转/分 | 28000×g | 角式 | 2ml/1.5ml×12 | 3500 |
|  | 2号 |  | 16000转/分 | 17600×g | 角式 | 5ml×12 | 4000 |
|  | 3号 |  | 12000转/分 | 9982×g | 角式 | 2ml/1.5ml×18 | 4000 |
|  | 4号 |  | 12000转/分 | 12897×g | 角式 | 10ml×12 | 6000 |
| 二十一 | DL-4C | 低速大容量多管离心机 变频电机电脑控制 | 4000转/分 | 3776×g |  | 整机 | 20000 |
|  | 1号 |  | 4000转/分 | 3776×g | 水平式 | 500ml×4 |  |
|  |  |  |  |  |  | 50ml×8 |  |
|  |  |  |  |  |  | 10ml×48 |  |
|  |  |  |  |  |  | 100ml×4 | 600(选购) |
|  |  |  |  |  |  | 15ml×28 | 600(选购) |
|  |  |  |  |  |  | 7ml×48 | 600(选购) |
|  |  |  |  |  |  | 5ml×48 | 600(选购) |
|  | 2号 |  | 3500转/分 | 1500×g | 水平式霉菌反应板 | 192孔 | 5000(选购) |
| 二十二 | LXJ-IIC | 低速大容量多管离心机 变频电机电脑控制 | 5000转/分 | 5500×g |  | 整机 | 25000 |
|  | 1号 |  | 5000转/分 | 5500×g | 水平式 | 500ml×6 |  |
|  |  |  |  |  |  | 50ml×24 |  |
|  |  |  |  |  |  | 10ml×72 |  |
|  |  |  |  |  |  | 15ml×42 | 800(选购) |
|  |  |  |  |  |  | 7ml×72 | 800(选购) |
|  |  |  |  |  |  | 5ml×72 | 800(选购) |
|  | 2号 |  | 4000转/分 | 3776×g | 水平式放射免疫专用转子 | 6ml×186 | 4000(选购) |
|  | 3号 |  | 3500转/分 | 1500×g | 水平式霉菌反应板 | 192孔 | 5000(选购) |
| 二十三 | DL-5C | 低速大容量离心机 变频电机电脑控制 | 5000转/分 | 4500×g |  | 整机 | 18000 |
|  | 1号 |  | 5000转/分 | 4500×g | 水平式 | 250ml×4 |  |
|  |  |  |  |  |  | 50ml×8 |  |
|  |  |  |  |  |  | 15ml×16 |  |
|  |  |  |  |  |  | 10ml×36 |  |
|  | 2号 |  | 5000转/分 | 4500×g | 水平式放射免疫专用转子 | 6ml×96 | 3000(选购) |
| 二十四 | DL-4000C | 低速冷冻大容量离心机 变频电机电脑控制 | 4000转/分 | 3800×g |  | 单机 | 60000 |
|  | 1号 |  | 4000转/分 | 3800×g | 水平式 | 500ml×6 | 10000 |
|  |  |  |  |  |  | 50ml×24 |  |
|  |  |  |  |  |  | 10ml×72 |  |
|  |  |  |  |  |  | 15ml×42 | 800(选购) |
|  | 2号 |  | 4000转/分 | 3776×g | 水平式放射免疫专用转子 | 6ml×186 | 4000(选购) |
|  | 3号 |  | 3500转/分 | 1500×g | 水平式霉菌反应板 | 192孔 | 5000 |
| 二十五 | DL-5000C | 低速冷冻大容量离心机进口 制冷机组变频电机电脑控制 | 5000转/分 | 6000×g |  | 单机 | 90000 |
|  | 1号 |  | 4000转/分 | 4740×g | 水平式 | 1200ml×6 | 13000 |
|  | 2号 |  | 5000转/分 | 6000×g | 水平式 | 500ml×6 | 11000 |
|  |  |  |  |  |  | 50ml×24 |  |
|  |  |  |  |  |  | 10ml×72 |  |
|  |  |  |  |  |  | 15ml×42 | 800(选购) |
|  |  |  |  |  |  | 7ml×72 | 800(选购) |
|  |  |  |  |  |  | 5ml×72 | 800(选购) |
| 二十六 | DDL-5C | 低速冷冻多管离心机 变频电机电脑控制 | 5000转/分 | 4000×g |  | 单机 | 45000 |
|  | 1号 |  | 4000转/分 | 3000×g | 水平式放射免疫专用转子 | 6ml×148 | 8000 |
|  | 2号 |  | 5000转/分 | 4000×g | 角式 | 7ml×18 | 4500 |
|  |  |  |  |  |  | 5ml×18 |  |
| 二十七 | DL-5000B-C | 低速冷冻多管离心机 变频电机电脑控制 | 5000转/分 | 5000×g |  | 单机 | 58000 |
|  | 1号 |  | 5000转/分 | 5000×g | 水平式 | 250ml×4 | 6000 |
|  |  |  |  |  |  | 50ml×8 |  |
|  |  |  |  |  |  | 10ml×36 |  |
|  |  |  |  |  |  | 100ml×4 | 600(选购) |
|  |  |  |  |  |  | 7ml×28 | 600(选购) |
|  |  |  |  |  |  | 15ml×12 | 600(选购) |
|  |  |  |  |  |  | 5ml×36 | 600(选购) |
|  | 2号 |  | 5000转/分 | 5000×g | 水平式放射免疫专用转子 | 6ml×96 | 3000(选购) |
| 二十八 | DL-6000C | 低速冷冻大容量离心机进口 制冷机组变频电机电脑控制 | 6000转/分 | 7310×g |  | 单机 | 60000 |
|  |  |  | 6000转/分 | 7310×g | 水平式 | 500ml×4 | 10000 |
|  |  |  |  |  |  | 50ml×16 |  |
|  |  |  |  |  |  | 10ml×48 |  |
|  |  |  |  |  |  | 15ml×28 | 600(选购) |
|  |  |  |  |  |  | 7ml×48 | 600(选购) |
|  |  |  |  |  |  | 5ml×48 | 600(选购) |
| 二十九 | DL-8000C | 低速台式冷冻离心机进口 制冷机组变频电机电脑控制 | 8000转/分 | 8014×g |  | 单机 | 60000 |
|  | 1号 |  | 8000转/分 | 5821×g | 角式 | 10ml×12 | 6000 |
|  | 2号 |  | 8000转/分 | 7012×g | 角式 | 50ml×6 | 8000 |
|  | 3号 |  | 8000转/分 | 8014×g | 角式 | 100ml×6 | 9000 |
|  | 4号 |  | 4000转/分 | 3600×g | 水平式 | 500ml×6 | 10000 |
|  |  |  |  |  |  | 50ml×24 |  |
|  |  |  |  |  |  | 10ml×72 |  |
|  |  |  |  |  |  | 15ml×42 | 800(选购) |
|  |  |  |  |  |  | 7ml×72 | 800(选购) |
|  |  |  |  |  |  | 5ml×72 | 800(选购) |
| 三十 | GL-10C | 高速冷冻离心机进口 制冷机组变频电机电脑控制 | 10000转/分 | 12897×g |  | 单机 | 39000 |
|  | 1号 |  | 10000转/分 | 11000×g | 角式 | 5ml×12 | 3000 |
|  | 2号 |  | 10000转/分 | 12897×g | 角式 | 10ml×12 | 4000 |
|  | 3号 |  | 10000转/分 | 10957×g | 角式 | 50ml×6 | 8000 |
|  | 4号 |  | 8000转/分 | 6628×g | 角式 | 100ml×6 | 10000 |
| 三十一 | GL-12C | 高速冷冻离心机进口 制冷机组变频电机电脑控制 | 12000转/分 | 12897×g |  | 单机 | 55000 |
|  | 1号 |  | 12000转/分 | 11300×g | 角式 | 5ml×12 | 5000 |
|  | 2号 |  | 12000转/分 | 12897×g | 角式 | 10ml×12 | 6000 |
|  | 3号 |  | 10000转/分 | 8840×g | 角式 | 15ml×8 | 7000 |
|  | 4号 |  | 8000转/分 | 7012×g | 角式 | 50ml×6 | 8000 |
|  | 5号 |  | 6000转/分 | 3824×g | 角式 | 100ml×4 | 8000 |
| 三十二 | GL-16G-C | 高速冷冻离心机进口 制冷机组变频电机电脑控制 | 16000转/分 | 17000×g |  | 单机 | 35000 |
|  | 1号 |  | 16000转/分 | 17000×g | 角式 | 1.5ml×12 | 2000 |
|  | 2号 |  | 12000转/分 | 9982×g | 角式 | 1.5ml×18 | 3500 |
|  | 3号 |  | 12000转/分 | 11300×g | 角式 | 5ml×12 | 3000 |
|  | 4号 |  | 10000转/分 | 9503×g | 角式 | 7ml×12 | 3000 |
|  | 5号 |  | 10000转/分 | 8944×g | 角式 | 10ml×12 | 4000 |
|  | 6号 |  | 6000转/分 | 5024×g | 水平式霉菌反应板 | 80孔 | 3000 |
| 三十三 | GL-20G-C | 高速冷冻离心机进口 制冷机组变频电机电脑控制 | 20000转/分 | 26400×g |  | 单机 | 46500 |
|  | 1号 |  | 20000转/分 | 26400×g | 角式 | 2ml/1.5ml×12 | 4000 |
|  | 2号 |  | 20000转/分 | 25938×g | 角式 | 5ml×12 | 5000 |
|  | 3号 |  | 16000转/分 | 22897×g | 角式 | 10ml×12 | 6700 |
|  | 4号 |  | 13000转/分 | 24568×g | 角式 | 15ml×8 | 10000 |
|  | 5号 |  | 12000转/分 | 21475×g | 角式 | 50ml×6 | 8000 |
|  | 6号 |  | 10000转/分 | 10285×g | 角式 | 100ml×4 | 10000 |
| 三十四 | GL-20C | 高速冷冻离心机进口 制冷机组变频电机电脑控制 | 20000转/分 | 45000×g |  | 单机 | 120000 |
|  | 1号 |  | 20000转/分 | 45000×g | 角式 | 7ml×18 | 13000 |
|  | 2号 |  | 16000转/分 | 36085×g | 角式 | 10ml×16 | 12000 |
|  | 3号 |  | 16000转/分 | 37206×g | 角式 | 15ml×12 | 12000 |
|  | 4号 |  | 16000转/分 | 28620×g | 角式 | 50ml×8 | 11000 |
|  | 5号 |  | 15000转/分 | 23008×g | 角式 | 100ml×6 | 12500 |
|  | 6号 |  | 10000转/分 | 15746×g | 角式 | 250ml×6 | 14000 |
|  | 7号 |  | 6000转/分 | 7003×g | 角式 | 500ml×6 | 18000 |
| 三十五 | GL-21C | 高速冷冻离心机进口 制冷机组变频电机电脑控制 | 21000转/分 | 45200×g |  | 单机 | 126000 |
|  | 1号 |  | 21000转/分 | 45200×g | 角式 | 5ml×12 | 9000 |
|  | 2号 |  | 20000转/分 | 45000×g | 角式 | 7ml×18 | 13000 |
|  | 3号 |  | 16000转/分 | 36085×g | 角式 | 10ml×16 | 12000 |
|  | 4号 |  | 16000转/分 | 37206×g | 角式 | 15ml×12 | 12000 |
|  | 5号 |  | 16000转/分 | 28620×g | 角式 | 50ml×8 | 11000 |
|  | 6号 |  | 15000转/分 | 23008×g | 角式 | 100ml×6 | 12500 |
|  | 7号 |  | 10000转/分 | 15746×g | 角式 | 250ml×6 | 14000 |
|  | 8号 |  | 6000转/分 | 7003×g | 角式 | 500ml×6 | 18000 |
| 三十六 | CL-32K-A | 超速冷冻离心机进口 制冷机组变频电机电脑控制 | 32000转/分 | 67545×g |  | 单机 | 198000 |
|  | 1号 |  | 32000转/分 | 67545×g | 角式 | 1.5ml×24 | 20000 |
|  | 2号 |  | 24000转/分 | 52805×g | 角式 | 10ml×12 | 18000 |
|  | 3号 |  | 20000转/分 | 40284×g | 角式 | 15ml×8 | 18000 |
|  | 4号 |  | 18000转/分 | 28617×g | 角式 | 30ml×6 | 16000 |
|  | 5号 |  | 16000转/分 | 28621×g | 角式 | 50ml×6 | 16000 |
|  | 6号 |  | 16000转/分 | 30151×g | 角式 | 100ml×6 | 15000 |
|  | 7号 |  | 10000转/分 | 15200×g | 角式 | 250ml×6 | 12000 |
| 三十七 | CL-36KT-A | 超速冷冻离心机进口 制冷机组变频电机电脑控制 | 36000转/分 | 70000×g |  | 单机 | 168000 |
|  | 1号 |  | 36000转/分 | 70000×g | 角式 | 1.5ml×24 | 20000 |
|  | 2号 |  | 30000转/分 | 58360×g | 角式 | 5ml×10 | 18000 |
|  | 3号 |  | 30000转/分 | 58360×g | 角式 | 7ml×10 | 18000 |
|  | 4号 |  | 16000转/分 | 32600×g | 角式 | 10ml×12 | 16000 |
|  | 5号 |  | 14000转/分 | 22050×g | 角式 | 50ml×6 | 13000 |
|  | 6号 |  | 10000转/分 | 15080×g | 角式 | 100ml×4 | 10000 |
|  | 7号 |  | 5000转/分 | 2584×g | 水平式霉菌反应板 | 80孔 | 8000 |