| 型号 | 大约适用面积m2 层高2.6m | 报价 （元/台） |  | 除湿量/天 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DH-816C | 16-35 | 1900 |  | 16升（0.65升/h），捷进型（电脑型） |
| DH-815B | 15-30 | 2200 |  | 15升（0.6升/h），湿度自动控制，透明水箱 |
| DH-818C | 18-35 | 2700 |  | 18升（0.7升/h），VFD彩色动态显示 |
| DH-820B | 20-45 | 2600 |  | 20升（0.8升/h），湿度自动控制，透明水箱 |
| DH-826C | 25-45 | 2900 |  | 26升（1升/h），VFD彩色动态显示 |
| DH-830C | 30-55 | 2900 |  | 30升（1.2升/h），捷进型（电脑型） |
| DH-840C | 40-65 | 3000 |  | 40升（1.6升/h），捷进型（电脑型） |
| DH-850C | 50-70 | 3100 |  | 50升（2升/h），捷进型（电脑型） |
| DH-838D | 40-65 | 3300 |  | 38升（1.5升/h），VFD彩色动态显示 |
| DH-858D | 50-75 | 3500 |  | 58升（2.5升/h），VFD彩色动态显示 |
| DH-880B | 80-100 | 3800 |  | 80升（3升/h），湿度自动控制（超强型） |
| DH-890C | 90-170 | 4200 |  | 90升（3.5升/h），VFD彩色动态显示 |
| DH-8100B | 90-180 | 4100 |  | 100升（4升/h），湿度自动控制（超强型） |
| DH-8130B | 100-220 | 4600 |  | 130升（5升/h），湿度自动控制（超强型） |
| DH-8138C | 100-230 | 4900 |  | 138升（5.5升/h），VFD彩色动态显示 |
| DH-8168C | 150-260 | 7500 |  | 168升（7升/h），VFD彩色动态显示 |
| DH-8192C | 170-280 | 9900 |  | 192升（8升/h），VFD彩色动态显示 |
| DH-8240C | 190-300 | 12600 |  | 240升（10升/h），VFD彩色动态显示 |
| DH-8336C | 250-350 | 22000 |  | 336升（14升/h），VFD彩色动态显示 |
| DH-8380C | 280-430 | 26000 |  | 380升（16升/h），VFD彩色动态显示 |
| DH-8480C | 350-470 | 31000 |  | 480升（20升/h），VFD彩色动态显示 |