上海光谱仪器有限公司

| 产品型号及名称 | 波长范围 nm | 波长精度nm | 光谱带宽 nm | 光度精度 | 杂光 | 软件 | 单价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SP-1900型双光束紫外可见分光光度计 | 200-1000 | ±0.3 | 0.5,1,2,4 | ±0.3％T | ≤0.05%T | 配 | 58500 |  |
| SP-1901型双光束紫外可见分光光度计 | 200-1000 | ±0.3 | 1 | ±0.3％T | ≤0.05%T | 配 | 52500 |  |
| SP-2500型双光束紫外可见分光光度计 | 190-900 | ±0.3 | 0.1,0.2,0.5,1,2,4 | ±0.3％T | ≤0.01%T | 配 | 88000 |  |
| SP-2502型双光束紫外可见分光光度计 | 190-900 | ±0.3 | 2 | ±0.3％T | ≤0.01%T | 配 | 78000 |  |
| 产品型号及名称 | 波长范围 nm | 波长精度nm | 光谱带宽 nm | 分辨率 | 检出限 | 软件 | 单价（元） |  |
| SP-3520AA型原子吸收分光光度计 | 190-900 | ±0.25 | 0.1，0.2，0.7，1.4 | ≤30％ | 0.006ug/ml | 配 | 98000 （标准型） |  |
| SP-3500GA型石墨炉电源（含软件） |  | 59800 |  |

| 产品型号及名称 | 外销型号 | 波长范围nm | 波长精度nm | 光谱带宽nm | 光度精度 | 杂光T | 显示方式LCD | 操作软件 | 扫描软件 | 打印机 | 计算机 | 单价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SP-721E可见分光光度计 | SP-1105E型 | 340-1000 | ±2 | 6 | ±1％T@0.5A | ≤0.5% | 31/2 | --- | --- | --- | --- | 2800 |  |
| SP-721可见分光光度计 | SP-1105型 |  |  |  |  |  |  | 配 | － | 选 | 选 | 3880 |  |
| SP-722E可见分光光度计 | SP-2000E型 | 325-1000 |  | 5 | ±0.5％T@0.5A |  |  | --- | --- | --- | － | 3480 |  |
| SP-722可见分光光度计 | SP-2000型 |  |  |  |  |  |  | 配 | － | 选 | 选 | 4280 |  |
| SP-723可见分光光度计 | SP-2100型 | 320-1000 | ±1 | 4 |  | ≤0.3% | 2*20 | 配 | － | 选 | 选 | 6980 |  |
| SP-723PC可见分光光度计 | SP-2100PC型 | 320-1100 | ±0.5 |  | ±0.3％T | ≤0.1% |  | － | 配 | 选 | 选 | 12850 |  |
| SP-751紫外分光光度计 | SP-1105UV型 | 200-400 | ±2 | 6 | ±1％T@0.5A | ≤1% | 31/2 | 配 | － | 选 | 选 | 6620 |  |
| SP-752紫外可见分光光度计 | SP-2000UV型 | 200-1000 |  | 5 | ±0.5％T@0.5A | ≤0.5% | 2*20 | 配 | － | 选 | 选 | 9980 |  |
| SP-752PC紫外可见分光光度计 | SP-2000UVPC型 | 190-1100 |  |  |  |  |  | － | 配 | 选 | 选 | 19980 |  |
| SP-754紫外可见分光光度计 | SP-2100UV型 | 190-1000 | ±1 | 4 |  | ≤0.3% |  | 配 | － | 选 | 选 | 15900 |  |
| SP-754PC紫外可见分光光度计 | SP-2100UVPC型 | 190-1100 |  |  |  |  |  | － | 配 | 选 | 选 | 25000 |  |
| SP-755紫外可见分光光度计 | SP-2101UV型 | 200-1000 | ±0.5 | 0.5，1，2，4 | ±0.3％T@0.5A | ≤0.1% | 128*64 | － | 选 | 选 | 选 | 24500 |  |
| SP-755PC紫外可见分光光度计 | SP-2101UVPC型 | 190-1100 |  |  |  |  | 128*64 | － | 配 | 选 | 选 | 38500 |  |
| SP-756紫外可见分光光度计 | SP-2102UV型 | 200-1000 | ±1 | 2 |  | ≤0.1% | 2020 | 配 | － | 选 | 选 | 19500 |  |
| SP-756PC紫外可见分光光度计 | SP-2102UVPC型 | 190-1100 | ±0.5 |  |  |  | 128*64 | － | 配 | 选 | 选 | 32500 |  |
| SP-756PC(V) 紫外可见分光光度计 | SP-2102UVPC(V) 型 |  |  | 1 |  |  |  | － | 配 | 选 | 选 | 35500 |  |
| 备注 | 仪器技术指标，性能和部分功能如有改变，仪器的外形，颜色和价格如有改变，恕不另行通知，敬请谅解。 |

| 产品型号及名称 | 外销型号 | 波长范围nm | 波长精度nm | 光谱带宽nm | 光度精度 | 杂光T | 旋转平台 | 反射角度 | 反射角准确度 | 反射率精度 | 软件 | 单价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SP-1700紫外可见光谱反射仪 | SP-1700型 | 190-1100 | ±1 | 0.1，1，2，4 | ±0.5％T（0-100.0％T） | ≤0.3% | 手动 | 22.5-90度 | ±0.5度 | 0.5％F(0-100%F)(相对反射) | 配 | 88000 |  |
| SP-1710紫外可见光谱反射仪 | SP-1710型 |  |  |  |  |  | 自动 |  |  |  |  | 98000 |  |
| SP-1702紫外可见光谱反射仪 | SP-1702型 |  |  | 2 |  |  | 手动 |  |  |  |  | 59800 |  |
| SP-1712紫外可见光谱反射仪 | SP-1712型 |  |  |  |  |  | 自动 |  |  |  |  | 69800 |  |
| 备注 | 仪器技术指标，性能和部分功能如有改变，仪器的外形，颜色和价格如有改变，恕不另行通知，敬请谅解。 |