| 上海良平仪器仪表有限公司 |
| --- |
| FA/JA系列电子天平 |
| 型号 | 名称 | 技术参数 | 称盘尺寸（mm） | 单价 |  |
| FA1004 | 电子分析天平 | 100g/0.1mg | ￠90 | 6300 |  |
| FA1104 | 电子分析天平 | 110g/0.1mg | ￠90 | 6400 |  |
| FA1604 | 电子分析天平 | 160g/0.1mg | ￠90 | 6800 |  |
| FA2004 | 电子分析天平 | 200g/0.1mg | ￠90 | 7000 |  |
| FA2104 | 电子分析天平 | 210g/0.1mg | ￠90 | 7100 |  |
| JA1003 | 电子精密天平 | 110g/1mg | ￠90 | 4300 |  |
| JA1203 | 电子精密天平 | 120g/1mg | ￠90 | 4500 |  |
| JA2003 | 电子精密天平 | 200g/1mg | ￠90 | 4700 |  |
| JA3003 | 电子精密天平 | 310g/1mg | ￠90 | 5480 |  |
| JA4003 | 电子精密天平 | 410g/1mg | ￠90 | 5880 |  |
| JA5003 | 电子精密天平 | 510g/1mg | ￠90 | 6280 |  |
| JA12002 | 电子精密天平 | 1200g/10mg | ￠160 | 5480 |  |
| JA21002 | 电子精密天平 | 2100g/10mg | ￠160 | 5900 |  |
| JA31002 | 电子精密天平 | 3100g/10mg | ￠160 | 6480 |  |
| JA21001 | 电子精密天平 | 2100g/100mg | ￠160 | 3980 |  |
| JA31001 | 电子精密天平 | 3100g/100mg | ￠160 | 4480 |  |
| MA/MP系列电子天平 |
| 型号 | 名称 | 技术参数 | 称盘尺寸（mm） | 单价 |  |
| MA110 | 电子分析天平 | 110g/0.1mg | ￠90 | 6300 |  |
| MA200 | 电子分析天平 | 210g/0.1mg | ￠90 | 7000 |  |
| MP120-2 | 电子精密天平 | 120g/1mg | ￠90 | 4500 |  |
| MP200A | 电子精密天平 | 210g/1mg | ￠90 | 4700 |  |
| MP200B | 电子精密天平 | 210g/10mg | ￠125 | 3800 |  |
| MP500B | 电子精密天平 | 510g/10mg | ￠125 | 4500 |  |
| MP1100B | 电子精密天平 | 1100g/10mg | ￠160 | 4880 |  |
| MP2000B | 电子精密天平 | 2100g/10mg | ￠160 | 5900 |  |
| MP4000B | 电子精密天平 | 4100g/100mg | ￠160 | 4800 |  |
| JY系列电子天平 |
| 型号 | 名称 | 技术参数 | 称盘尺寸（mm） | 单价 |  |
| JY201 | 电子天平 | 200g/0.1g | ￠125 | 600 |  |
| JY301 | 电子天平 | 300g/0.1g | ￠125 | 650 |  |
| JY501 | 电子天平 | 500g/0.1g | ￠125 | 700 |  |
| JY601 | 电子天平 | 600g/0.1g | ￠125 | 750 |  |
| JY801 | 电子天平 | 800g/0.1g | ￠125 | 800 |  |
| JY10001 | 电子天平 | 1000g/0.1g | ￠125 | 850 |  |
| JY1002 | 电子天平 | 100g/10mg | ￠125 | 900 |  |
| JY2002 | 电子天平 | 200g/10mg | ￠125 | 1000 |  |
| JY3002 | 电子天平 | 300g/10mg | ￠125 | 1100 |  |
| JY4002 | 电子天平 | 400g/10mg | ￠125 | 1500 |  |
| JY5002 | 电子天平 | 500g/10mg | ￠125 | 1600 |  |
| JY6002 | 电子天平 | 600g/10mg | ￠125 | 1700 |  |
| JY10002 | 电子天平 | 1000g/10mg | ￠125 | 2580 |  |
| JY12002 | 电子天平 | 1200g/10mg | ￠125 | 2780 |  |
| JY20002 | 电子天平 | 2000g/10mg | ￠125 | 2980 |  |
| YP系列电子天平 |
| 型号 | 名称 | 技术参数 | 称盘尺寸（mm） | 单价 |  |
| YP1201 | 电子天平 | 1200g/0.1g | ￠125mm | 900 |  |
| YP2001 | 电子天平 | 2000g/0.1g | 145*178 | 1000 |  |
| YP3001 | 电子天平 | 3000g/0.1g | 145*178 | 1100 |  |
| YP4001 | 电子天平 | 4000g/0.1g | 145*178 | 1300 |  |
| YP5001 | 电子天平 | 5000g/0.1g | 145*178 | 1600 |  |
| YP6001 | 电子天平 | 6000g/0.1g | 145*178 | 1800 |  |
| YP10K | 电子天平 | 10kg/1g | 145*178 | 1500 |  |
| 扭力天平 |
| 型号 | 名称 | 技术参数 | 单价 |  |
| JN-B-5 | 精密扭力天平 | 5mg/0.01mg | 3280 |  |
| JN-B-10 | 精密扭力天平 | 10mg/0.02mg | 3280 |  |
| JN-B-25 | 精密扭力天平 | 25mg/0.05mg | 2980 |  |
| JN-B-50 | 精密扭力天平 | 50mg/0.1mg | 2980 |  |
| JN-B-100 | 精密扭力天平 | 100mg/0.2mg | 2980 |  |
| JN-B-250 | 精密扭力天平 | 250mg/0.5mg | 2880 |  |
| JN-B-500 | 精密扭力天平 | 500mg/1mg | 2880 |  |
| JN-B-1000 | 精密扭力天平 | 1000mg/2mg | 2680 |  |
| JN-B-2500 | 精密扭力天平 | 2500mg/5mg | 2680 |  |
| TN-100C | 精密扭力天平 | 100g/10mg | 980 |  |
| 大称量系列电子天平 |
| 型号 | 名称 | 技术参数 | 称盘尺寸（mm） | 单价 |  |
| YP10K-1 | 大称量电子天平 | 10Kg/0.1g | 290*280 | 3800 |  |
| YP15K-1 | 大称量电子天平 | 15Kg/0.1g | 290*280 | 4300 |  |
| YP20K-1 | 大称量电子天平 | 20Kg/0.1g | 290*280 | 4800 |  |
| YP20K-0.5 | 大称量电子天平 | 20Kg/0.5g | 290*280 | 3180 |  |
| YP15K | 大称量电子天平 | 15Kg/1g | 290*280 | 2780 |  |
| YP20K | 大称量电子天平 | 20Kg/1g | 290*280 | 2980 |  |
| YP30K | 大称量电子天平 | 30Kg/1g | 290*280 | 3280 |  |
| YP50K-1 | 大称量电子天平 | 50Kg/1g | 290*280 | 4680 |  |
| YP50K-2 | 大称量电子天平 | 50Kg/2g | 290*280 | 3480 |  |
| YP60K-1 | 大称量电子天平 | 60Kg/1g | 290*280 | 5280 |  |
| YP60K-2 | 大称量电子天平 | 60Kg/2g | 290*280 | 3680 |  |
| YP100K-1 | 大称量电子天平 | 100Kg/1g | 300*400 | 8280 |  |
| YP100K-2 | 大称量电子天平 | 100Kg/2g | 300*400 | 6980 |  |
| YP100K-5 | 大称量电子天平 | 100Kg/5g | 300*400 | 5280 |  |
| YP150K-10 | 大称量电子天平 | 150Kg/10g | 400*500 | 4880 |  |
| YP200K-10 | 大称量电子天平 | 200Kg/10g | 400*500 | 5480 |  |
| YP300K-20 | 大称量电子天平 | 300Kg/20g | 400*500 | 5680 |  |
| YP500K-50 | 大称量电子天平 | 500Kg/50g | 400*500 | 7280 |  |
| 静水力学天平 |
| 型号 | 名称 | 技术参数 | 单价 |  |
| DSJ-5 | 电子静水力学天平 | 5000g/100mg | 3700 |  |
| DSJ-2 | 电子静水力学天平 | 2000g/100mg | 3500 |  |
| 7SJ5Kg-1 | 机械静水力学天平 | 5000g/50mg | 3800 |  |
| 8SJ5Kg-1 | 机械静水力学天平 | 5000g/100mg | 3800 |  |
| 9SJ5Kg-1 | 机械静水力学天平 | 2000g/100mg | 3500 |  |
| 水份测定仪/液体比重天平 |
| 型号 | 名称 | 技术参数 | 单价 |  |
| SC-10 | 水份快速测定仪 | 10g/5mg | 2590 |  |
| SC69-02C | 水份快速测定仪 | 10g/5mg | 2780 |  |
| SH10A | 水份快速测定仪 | 10g/5mg | 2880 |  |
| PZ-D-5 | 液体比重天平 | 0-2.000 | 980 |  |

机械分析天平

| 型号 | 名称 | 技术参数 | 单价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TG328A | 全自动机械分析天平 | 200g/0.1mg | 1670 |  |
| TG328B | 半自动机械分析天平 | 200g/0.1mg | 1500 |  |
| TG628A | 机械分析天平 | 200g/1mg | 780 |  |