落球冲击试验机XM-866

概  述

本机以规定一定重量之钢球调整在一定的高度，使钢球自由落

下打击试料，视其受损程度，以此来判断试验产品的质量。

技术规格

1、落球跌落高度：0～2000mm 可调

2、落球控制方式：直流电磁控制

3、钢球重量：112、198、225、357、533(可根据客户要求定制钢球)

4、使用电源：220V、50Hz、2A

5、机台尺寸：约40×50×200㎝

6、机台重量：约40㎏

7、围框高度：200mm，底部钢板（标准产品）厚度13mm，有效冲击高度2米