台湾衡欣酸度计笔式PH计AZ8685

特点：

- 经济笔型酸度计

- 双荧屏可同时显示温度与酸度值

- 温度补偿功能

- 三点自动校正

- 简易操作

- 具有IP67级防水功能

- 自动补偿/辨认溶液温度避免校正错误

- 资料保留功能，自动关机可解除

规格：

| 测量范围 | 0~14pH 温度：0~50℃；准确度±1℃ |
| --- | --- |
| 解析度 | 0.1pH |
| 准确度 | 0.2pH |
| 尺寸 | 165 x 35 x 32mm |
| 配件 | 电池、说明书、纸盒 |