台湾泰仕数字温湿度计TES-1360A

产品应用：

。 实验室

。品质管制

。 空调系统

。  印刷工程

产品规格：

| 档位 | 湿度: 10% ~ 95% R.H. 温度: -20 ℃ ~ +60℃ (-4℉~ +140℉ ) |
| --- | --- |
| 分辨率 | 0.1% R.H. 0.1℃, 0.1℉ |
| 准确度 | 湿度: ± 3% R.H. (at 25℃, 30...95% R.H.) 温度: ± 0.8℃, ± 1.5℉ |
| 反应时间 | 湿度: 45% R.H. →95% R.H.＜= 3min95% R.H. →45% R.H.＜=5min 温度: 1℃/2 sec |
| 信号输出端 | 湿度: 10mV DC/1% R.H.(±1%rdg) 温度: 10mV D C/1℃, 10mV DC/1℉(±1%rdg) |
| 操作及储存温湿度 | 0℃to 50℃＜80%R.H. -10℃ to 60℃＜70% R.H. |
| 电源 | one 9V battery |
| 尺寸 | 270mm(L)x68mm(W)x25mm(H) |
| 重量 | 200g |
| 附件 | 皮盒,电池,使用说明书 |