台湾泰仕数字温湿度计TES-1364

产品规格：

| 测量范围 | 温度：-20℃ ~ 60℃ (-4℉ ~ 140℉) 湿度：10%RH ~ 95%RH |
| --- | --- |
| 分辨率 | 0.1℃/0.1℉/0.1%RH |
| 准确度 | 温度：±0.5℃、±0.9℉ 湿度：±3%RH(25℃时30~95%RH);±5%RH(25℃时10~30%RH) |
| 电源输入保护 | 60V DC or 24 Vrms AC 最大输入电压 |
| 取样率 | 每秒2次 |
| 操作环境 | 0℃ ~ 60℃ (32℉ ~ 140℉) & 10 ~ 95% R.H. |
| 电源 | 6颗AAA电池 |
| 电池寿命 | 约200小时 |
| 尺寸及重量 | 150(长) ×72(宽) ×35(高)mm及235克 |
| 附件 | 1. 皮套、说明书、电池。 |