电子万用电炉

一、产品概述

电子万用电炉为工矿、企业、医院、制药、学校、科研单位实验室和化验室必备的电加热器，用途广泛，使用方便。温度亦可调节，而且加热器上附有支棒，故可做万用支架之用，以满足不同方式的加热需要。

二、电子万用电炉技术性能：

额定电压：220V 额定功率：50HZ

三、使用性能：

电热器炉身采用薄铁皮制成，顶部放有双面可用耐火泥炉圈，以放置各种园底或平底器皿用，电热丝在绝缘耐火泥凹槽内，炉温高低有旋钮调节，调节按顺时针方向转动，功率从小到大，调节方便。

四、电子万用电炉使用事项：

1、电源线采用三芯纤维编织或橡皮绝缘护套线，采用三脚插头，使用时插座应接地、产品有接地装置。

2、使用时勿将药品直接放在电炉盘上，以保安全。