| 品名： | 电热鼓风干燥箱 BGZ-76 |
| --- | --- |
| 型号： | BGZ-76 |
|  | 适用范围： 电热鼓风干燥箱（热空气消毒箱）是供工矿企业、化验室、科研单位等干燥、烘培、熔蜡、灭菌作用。 控制特点： 具有因停电，死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆，来电恢复功能。 结构特点： 分类：液晶显示升级型 性能特点： 较微电脑普通型，具备以下补充特点： 采用国内首创流线型圆弧设计，外壳采用冷轧钢板制造，产品外壳采用环保金属漆喷制，整体设计美观大方，适合高端实验室的颜色搭配工作室内胆采用SUS304镜面不锈钢制成； 内胆均为镜面不锈钢材料制成；半圆形四角设计使清洁更方便； 工作室内搁架可随用户的要求任意调节高度以及搁架的数量； 箱门具备大视角观察玻璃窗，便于用户观察，采用纳米材料门封条及保温材料令整机性能体现更优越； 本机温控系统采用微电脑单片机技术，液晶屏显示各种参数，温控仪具有控温、定时、超温报警等功能； 合理风道和循环系统，使工作室内温度均匀度变化小； 采用进口电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环； 配RS-485接口，可连接计算机和记录仪，实现实时监控工作状态。 技术参数： 型号：BGZ-76 产品类型：液晶显示升级型 电源电压：AC 220V±10%/50Hz±2% 控温范围：室温+5℃-300℃ 温度分辨率：0.1℃ 温度波动度：±0.5℃ 温度均匀度：±1℃ 输入功率：1800W 内胆尺寸(mm)：450*400*450 外形尺寸(mm)：740*530*630 载物托架：2块 定时范围：0-99小时60分钟 |