| 品名称 | 型号 | 量程/精度 | 出厂价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESJ-A系列全自动电子分析天平 |
| 220克全自动电子分析天平 | ESJ220-4A | 220g/0.1mg | 11800 | 1．电磁力平衡传感器2.内置砝码一键全自动校准3.自动定时/温度变化校准4.超大液晶显示屏5.多种单位转换模式6.自带RS232接口 |
| 210克全自动电子分析天平 | ESJ210-4A | 210g/0.1mg | 9800 |  |
| 200克全自动电子分析天平 | ESJ200-4A | 200g/0.1mg | 9500 |  |
| 120克全自动电子分析天平 | ESJ120-4A | 120g/0.1mg | 8600 |  |
| 110克全自动电子分析天平 | ESJ110-4A | 110g/0.1mg | 8200 |  |
| ESJ-B系列电子分析天平 |
| 220克电子分析天平 | ESJ220-4B | 220g/0.1mg | 8600 | 1.电磁力平衡传感器 2.自动校准配校砝码 3.超大液晶显示屏 4.多种单位转换模式 5.自带RS232接口 |
| 210克电子分析天平 | ESJ210-4B | 210g/0.1mg | 7350 |  |
| 200克电子分析天平 | ESJ200-4B | 200g/0.1mg | 7200 |  |
| 120克电子分析天平 | ESJ120-4B | 120g/0.1mg | 6200 |  |
| 110克电子分析天平 | ESJ110-4B | 110g/0.1mg | 6000 |  |
| ESJ系列电子分析天平 |
| 220克电子分析天平 | ESJ220-4G | 220g/0.1mg | 8800 | 1电磁力平衡传感器 2.内装校准砝码 3.自动校准 4钴兰色荧光数码 显示管 5.G-电路改进型 |
| 210克电子分析天平 | ESJ210-4 | 210g/0.1mg | 7900 |  |
| 200克电子分析天平 | ESJ200-4 | 200g/0.1mg | 7600 |  |
| 180克电子分析天平 | ESJ180-4 | 180g/0.1mg | 7200 |  |
| 120克电子分析天平 | ESJ120-4 | 120g/0.1mg | 6600 |  |
| 60克电子分析天平 | ESJ60-4 | 60g/0.1mg | 6200 |  |
| 182克电子分析天平 | ESJ182-4 | 30g0.01mg 180g/0.1mg | 11800 |  |
| 200克双量程电子天平 | ESJ200-4S | 200g/1mg，60g/0.1mg | 6800 |  |
| JD系列多功能电子分析天平 |
| 210克多功能电子分析天平 | JD210-4 | 210g/0.1mg | 7100 | 1电磁力平衡传感器 2.自动校准配校砝码 3自带RS232接口 4. 多种单位转换模式 5.四种称量模式 6钴兰色荧光数码显示管 7.LCD液晶显示屏（可选） 8G-电路改进型 |
| 200克多功能电子分析天平 | JD200-4 | 200g/0.1mg | 6800 |  |
| 110克多功能电子分析天平 | JD110-4 | 110g/0.1mg | 5800 |  |
| 100克多功能电子分析天平 | JD100-4 | 100g/0.1mg | 5600 |  |
| 60克多功能电子分析天平 | JD60-4 | 60g/0.1mg | 5400 |  |
| JD系列多功能电子分析天平 |
| 100克多功能电子天平 | JD100-3 | 100g/1mg | 4300 | 1电磁力平衡传感器 2. 自带RS232接口 3. .自动校准配校砝码 4. 多种单位转换模式 5. .四种称量模式 6钴兰色荧光数码显示管 7. LCD液晶显示屏（可选）8.不配校准砝码 |
| 200克多功能电子天平 | JD200-3 | 200g/1mg | 4800 |  |
| 300克多功能电子天平 | JD300-3 | 300g/1mg | 5200 |  |
| 400克多功能电子天平 | JD400-3 | 400g/1mg | 5800 |  |
| 500克多功能电子天平 | JD500-3 | 500g/1mg | 6500 |  |
| 1000克多功能 电子天平 | JD1000-3 | 1000g/1mg | 9800 |  |
| 200克多功能电子天平 | JD200-2 | 200g/10mg | 3800 | 1.电磁力平衡传感器 2. 自带RS232接口 3.多种单位转换模式 4. .四种称量模式 5.自动校准 6钴兰色荧光数码显示管 7. LCD液晶显示屏（可选） |
| 500克多功能电子天平 | JD500-2 | 500g/10mg | 4400 |  |
| 1000克多功能 电子天平 | JD1000-2 | 1000g/10mg | 4800 |  |
| 2000克多功能 电子天平 | JD2000-2（替代ES2000-2） | 2000g/10mg | 5200 |  |
| 3000克多功能 电子天平 | JD3000-2 | 3000g/10mg | 5500 |  |
| 4000克电子天平 | JD4000-2 | 4000g/10mg | 5800 |  |
| 5000克电子天平 | JD5000-2 | 5000g/10mg | 6500 |  |
| ES系列精密电子天平 |
| 5000克电子天平 | ES5000-25 | 5000g/0.05 | 5800 | 1. 电磁力平衡传感器 2. 自动校准 3. 钴兰色荧光数码显示管 |
| 5000克电子天平 | ES5000-1 | 5000g/0.1 | 5000 |  |
| 6000克电子天平 | ES6000-1 | 6000g/0.1 | 5200 |  |
| 8000克电子天平 | ES8000-25 | 8000g/0.05 | 6800 |  |
| EKS系列大称量电子天平 |
| 10千克电子天平 | ES10K-1 | 10Kg/0.1g | 7800 | 1. 电磁力平衡传感器 2. 自动校准 3. 钴兰色荧光数码显示管 |
| 20千克电子天平 | ES20K-1 | 20Kg/0.1g | 11800 |  |
| 20千克电子天平 | ES20K-15 | 20Kg/0.5g | 9800 |  |
| 20千克电子天平 | ES20K*1 | 20Kg/1g | 7800 |  |
| 30千克电子天平 | ES30K-1 | 30Kg/0.1g | 13800 |  |
| 30千克电子天平 | ES30K-12 | 30Kg/0.2g | 11800 |  |
| 30千克电子天平 | ES30K-15 | 30Kg/0.5g | 10800 |  |
| 30千克电子天平 | ES30K*1 | 30Kg/1g | 9800 |  |
| 50千克电子天平 | ES50K-15 | 50Kg/0.5g | 12500 |  |
| 50千克电子天平 | ES50K*1 | 50Kg/1g | 11500 |  |
| 60千克电子天平 | ES60K*1 | 60Kg/1g | 12000 |  |
| EKS系列超大称量电子天平 |
| *100千克电子天平 | ES100K*1 | 100Kg/1g | 29800 | .1 电磁力平衡传感器 2.自动校准 3. 钴兰色荧光数码显示管 |
| *100千克电子天平 | ES100K*5 | 100Kg/5g， | 23800 |  |
| *100千克配气电子天平 | PD100-5 | 100Kg/0.1g | 118000 | 1.电磁力平衡传感器 2.不含运费、安装调试费 3.自动校准 4. 钴兰色荧光数码显示管 |
| *200千克电子天平 | ES200K*2 | 200Kg/2g | 48000 |  |
| *200千克电子天平 | ES200K*5 | 200Kg/5g | 38000 |  |
| *300千克电子天平 | ES300K*5 | 300Kg/5g | 48000 |  |
| *500千克电子天平 | ES500K*5 | 500Kg/5g | 68000 |  |
| *500千克电子天平 | ES500K*10 | 500Kg/5g | 59800 |  |
| *1吨电子天平 | ES1000K*10 | 1000KG/10g | 188000 |  |
| *2吨电子天平 | ES2000K*10 | 2000KG/10g | 208000 |  |
| *高精度电子天平 | 2DD20Kg-1 | 20kg/0.5mg | 129000 | 1.机电结合式 2.自动校准 3. 不含运费、安装调试费 |
| *高精度电子天平 | 2DD5Kg-1 | 5kg/0.1mg | 116800 |  |
| *高精度电子天平 | 2DD1Kg-1 | 1kg/0.02mg | 113400 |  |
| 质量比较仪 |
| 20kg质量比较仪 | ES-20M1 | 20kg/0.1g | 11500 | 1.电磁力平衡传感器；2.不含运费、安装调试费；3. 钴兰色荧光数码显示管 |
| 25kg质量比较仪 | ES-25M1 | 25kg/0.1g | 12800 |  |
| 1t质量比较仪 | ES-1000M1 | 1000kg/5g | 188000 | 1.电磁力平衡传感器 2.不含运费、安装调试费、砝码 3.自动校准 4.钴兰色荧光数码显示管 |
| 2t质量比较仪 | ES-2000M1S | 双档1000kg/5g；2000kg/10g |  |  |
| 比较仪电动加载休止装置 | BJX-1 | 1t、2t、3t、5t | 询价 |  |
| 防爆电子天平（DBT4） |
| *防爆电子天平 | Ex-TCS-200-4 | 200g/0.1mg | 36000 | 1 电磁力平衡传感器 2.自动校准 3. 不含运费、安装调试费、砝码 4.钴兰色荧光数码显示管 |
| *防爆电子天平 | Ex-TCS-200-3 | 200g/1mg | 32000 |  |
| *防爆电子天平 | Ex-TCS-2000-2 | 2000g/10mg | 31850 |  |
| *防爆电子天平 | Ex-TCS-5000-25 | 5000g/50mg | 36400 |  |
| *防爆电子天平 | Ex-TCS-10K-1 | 10Kg/0.1g | 39000 |  |
| *防爆电子天平 | Ex-TCS-20K-1 | 20kg/0.1g | 44000 |  |
| *防爆电子天平 | ES-TCS-50K-15 | 50Kg/0.5g | 48100 |  |
| *防爆电子天平 | ES-TCS-60K*1 | 60K/1g | 52000 |  |
| 智能水份测定仪（卤素灯） |
| 智能水份测定仪 | LSC50 | 50g/0.1mg/0.001% | 12800 | 样品重1~30g |
| 智能水份测定仪 | LSC60 | 100g/1mg/0.01% | 10800 | 样品重1~60g |
| 智能水份测定仪 | JFSK | 100g/1mg/0.1% | 28000 | 新发明专利产品 |

| 选配件 |  |
| --- | --- |
| 接口 | RS232C | 配各种天平 | 600 |  |  |
| 微型打印机 |  |  | 1180 | 含电源 |  |
| 比重架 |  |  | 600 | ESJ、JD天平适用 |  |
| LD系列电子天平（铝合金壳，圆盘） |  |
| LD200-1 | 200g/0.1g | Φ125mm | 690 | 1.电阻应变片式传感器 2.全量程出皮 3.自动校准 4.计数功能 |  |
| LD600-1 | 600g/0.1g | Φ125mm | 750 |  |  |
| LD1000-1 | 1000g/0.1g | Φ125mm | 850 |  |  |
| LD110-2 | 110g/0.01g | Φ125mm | 1100 |  |  |
| LD210-2 | 210g/0.01g | Φ125mm | 1180 |  |  |
| LD310-2 | 310g/0.01g | Φ125mm | 1280 |  |  |
| LD510-2 | 510g/0.01g | Φ125mm | 1500 |  |  |
| LD610-2 | 610g/0.01g | Φ125mm | 1780 |  |  |
| LD600-2 |  |  |
| LD系列电子天平(方盘) |  |
| LD1100-1 | 1000g/0.1g | 160*160 | 850 | 1 电阻应变片式传感器。 2全量程除皮 3自动校准 4计数功能 |  |
| LD2100-1 | 2000g/0.1g | 160*160 | 1100 |  |  |
| LD3100-1 | 3000g/0.1g | 160*160 | 1200 |  |  |
| LD5100-1 | 5100g/0.1g | 160*160 | 1580 |  |  |
| LD6100-1 | 6100g/0.1g | 160*160 | 1800 |  |  |
| LD1000*1 | 1000g/1g | 160*160 | 680 |  |  |
| LD2000*1 | 2000g/1g | 160*160 | 780 |  |  |
| LD3000*1 | 3000g/1g | 160*160 | 880 |  |  |
| LD5000*1 | 5000g/1g | 160*160 | 980 |  |  |
| LD1000*1 | 10000g/1g | 160*160 | 1080 |  |  |
| 静水力学电子天平 | 5000g/0.1g | 160*160 | 2800 |  |  |
| ES系列普通电子天平 |  |
| ES-10KTS | 10kg/1g | 238*286mm | 1200 | 1 电阻应变片式传感器 2交流+充电电池 3有校正、单位转换功能 4有上下限设定报警功能 5有大屏幕蓝色背光显示 6配有RS-232接口 |  |
| ES-10KHTS | 10kg/0.5g | 238*286mm | 1380 |  |  |
| ES-15KTS | 15kg/1g | 238*286mm | 1260 |  |  |
| ES-15KHTS | 15Kg/0.5g | 238*286mm | 1500 |  |  |
| ES-20KTS | 20kg/5g | 238*286mm | 1260 |  |  |
| ES-20KHTS | 20kg/1g | 238*286mm | 1380 |  |  |
| ES-30KTS | 10kg/5g | 238*286mm | 1320 |  |  |
| ES-30KHTS | 30Kg/1g | 238*286mm | 1500 |  |  |
| ES-60KT | 60kg/5g | 500*400mm | 2480 | 1 电阻应变片式传感器 2交流+充电电池（选购） 3有校正、单位转换功能 4上下限设定报警功能（选购） 5有大屏幕蓝色背光显示 6 RS-232接口（选购） |  |
| ES-100KT | 100kg/5g | 500*400mm | 2680 |  |  |
| ES-150KT | 150kg/5g | 500*400mm | 2880 |  |  |
| ES-200KT | 200kg/5g | 500*400mm | 2980 |  |  |
| ES-300KT | 300kg/5g | 500*400mm | 3180 |  |  |

# Text boxes

欢迎选购 苏州江东代理的沈阳龙腾天平 价格优惠

2013年沈阳龙腾电子有限公司价格表

销售电话：0512-69353538 86881781 传真：0512-69353536 QQ:374123123   邮箱：suzhou@vip.163.com