| 上海光学仪器六厂2013年价格表 苏州江东精密仪器有限公司代理上海光学仪器生物显微镜、体视显微镜、金相显微镜，价格优惠，欢迎选购。0512-69353538 86881781 网址：www.jiangdong17.com |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生物显微镜 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产 品 名 称 |  | 型 号 | 规 格 |  | 单价（元） |
| 1 | 生物显微镜2XC3 |  | XSP-3C | 单目、四个物镜、1600X、自然光 |  | 1950 |
| 2 | 生物显微镜2XC3A |  | XSP-3CA | 单目、四个物镜、1600X、电光源 |  | 1680 |
| 3 | 生物显微镜2XC3D |  | XSP-3CD | 单目、四个物镜、1600X、电光源 |  | 2200 |
| 4 | 生物显微镜2XC2 |  | XSP-2C | 双目、四个物镜、1600X、电光源 |  | 2850 |
| 5 | 生物显微镜2XC2A |  | XSP-2CA | 双目、四个物镜、1600X、电光源 |  | 2250 |
| 6 | 生物显微镜2XC4 |  | XSP-4C | 单目、双目、四个物镜、1600X、电光源 |  | 3100 |
| 7 | 生物显微镜2XC5 |  | XSP-5C | 单目、三个物镜、1600X、电光源 |  | 1480 |
| 8 | 生物显微镜2XC5A |  | XSP-5CA | Y型、三个物镜、1600X、电光源，配简易适配件 |  | 2180 |
|  |  |  |  | （选购：摄影、摄像、数码相机） |  |  |
| 9 | 生物显微镜2XC6 |  | XSP-6C | 双目、四个物镜、1600X、电光源 |  | 2600 |
| 10 | 生物显微镜2XC6 |  | XSP-8C | 双目、四个物镜、内倾式转换器、1600X、电光源、 |  | 3180 |
|  |  |  |  | 科勒照明、可调阿贝聚光镜 |  |  |
| 11 | 生物显微镜2XC8A |  | XSP-8CA | 三目、四个物镜、内倾式转换器、1600X、电光源、 |  | 3520 |
|  |  |  |  | 科勒照明可、调阿贝聚光镜（选购：摄影、摄像、数码相机） |  |  |
| 12 | 数码生物显微镜2XC8AD |  | XSP-8CAD | 配数码相机适配镜、数码相机 |  | 13500 |
| 13 | 电视生物显微镜2XC8ATV |  | XSP-8CATV | 配CCD适配镜、摄像头、21″彩电 |  | 14000 |
| 14 | 荧光生物显微镜2XC13 |  | XSP-13C | 三目、四个物镜、1600X、电光源、可调阿贝聚光镜带科勒照明 |  | 15300 |
|  |  |  |  | 落射荧光装置（B/G激发）（选购：摄影、摄像、数码相机） |  |  |
| 15 | 倒置生物显微镜 |  | 37XB | 三目、四个物镜4X、10X、20X、40X 相衬物镜10X、20X |  | 11400 |
|  |  |  |  | 目镜10X、20X（选购） 40-400X |  |  |
| 16 | 倒置生物显微镜 |  | 37XBW | 三目、无穷远物镜4X、10X、25X、40X |  | 16800 |
|  |  |  |  | 相衬物镜10X、25X 目镜10X、20X（选购） 40-400X |  |  |
| 17 | 倒置荧光显微镜 |  | 37XBY | 三目、物镜4X、10X、20X、40X 相衬物镜10X、20X |  | 49800 |
|  |  |  |  | 目镜10X、20X（选购） 荧光装置（B/G激发） 40-400X |  |  |
| 18 | 多用途生物显微镜 |  | 44X1 | 双目、四个平场物镜、1600X、电光源、可调阿贝聚光镜 |  | 7830 |
|  |  |  |  | 1.3NA、科勒照明 可选配各种附件作多种研究之用 |  |  |
| 19 | 单目偏光显微镜 |  | 59XA | 10X十字分划目镜、10X带座目镜网络尺、测微尺0.01mm |  | 9000 |
|  |  |  |  | 无应力消色差物镜4X、10X、40X、25X、63X 40X-630X |  |  |
| 20 | 双目偏光显微镜 |  | 59XB | 10X十字分划目镜、10X带座目镜网络尺、测微尺0.01mm |  | 12000 |
|  |  |  |  | 无应力消色差物镜4X、10X、40X、25X、63X 40X-630X |  |  |
| 21 | 三目偏光显微镜 |  | 59XC | 10X十字分划目镜、10X带座目镜网络尺、测微尺0.01mm |  | 15600 |
|  |  |  |  | 无应力消色差物镜4X、10X、40X、25X、63X 40X-630X |  |  |
| 22 | 单目生物显微镜 |  | BM-2 | 目镜10X、12.5X、四个物镜、40X-1600X、自然光 |  | 1950 |
| 23 | 单目生物显微镜 |  | BM-4 | 目镜10X、12.5X、四个物镜、40X-1600X、电光源 |  | 2200 |
| 24 | 双目生物显微镜 |  | BM-6 | 目镜10X、12.5X、四个物镜、40X-1600X、电光源 |  | 2850 |
| 25 | 双目生物显微镜 |  | BM-7 | 目镜10X、16X、四个物镜、40X-1600X、 |  | 2950 |
|  |  |  |  | LED电光源，带科勒照明、可调阿贝聚光镜 |  |  |
| 26 | 双目生物显微镜 |  | BM-7A | 目镜10X、16X、四个物镜、40X-1600X、LED电光源 |  | 2650 |
| 27 | 双目生物显微镜 |  | BM-8 | 目镜10X、12.5X、四个全平场物镜、40X-1600X、电光源 |  | 3800 |
| 28 | 双目生物显微镜 |  | BM | 目镜10X、16X、四个全平场物镜、1600X、科勒照明，电光源 |  | 4180 |
| 29 | 三目生物显微镜 |  | BM-9 | 目镜10X、12.5X、四个物镜、1600X、电光源、 |  | 3425 |
|  |  |  |  | 可调阿贝聚光镜（选购：摄影、摄像、数码相机） |  |  |
| 30 | 三目生物摄像显微镜 |  | BM-10C | 四个物镜，1600X，电光源，配置适配镜、摄像机 |  | 19200 |
| 31 | 三目简易偏光显微镜 |  | BM-11 | 目镜10X、12.5X、四个物镜、40X-1600X、简易偏光装置 |  | 4425 |
|  |  |  |  | 电光源、可调阿贝聚光镜、（选购：摄影、摄像、数码相机） |  |  |
| 32 | 单目简易偏光显微镜 |  | BM-11A | 目镜10X、三个物镜、40X-1000X、简易偏光装置可旋转 |  | 3800 |
|  |  |  |  | 电光源、可调阿贝聚光镜、（选购：摄影、摄像、数码相机） |  |  |
| 33 | 三目落、透射显微镜 |  | BM-12 | 目镜10X、12.5X、四个物镜、40X-1600X、可调阿贝聚光镜 |  | 7100 |
|  |  |  |  | 电光源、垂直照明装置（选购：摄影、摄像、数码相机） |  |  |
| 34 | 三目落射荧光显微镜 |  | BM-13 | 目镜10X、12.5X、四个物镜、40X-160X、可调阿贝聚光镜 |  | 15200 |
|  |  |  |  | 电光源、落射荧光装置（B/G激发）（选购：摄影、摄像、数码相机） |  |  |
| 35 | 三目暗视场显微镜 |  | BM-14 | 目镜10X、12.5X、四个物镜、40X-1600X、可调阿贝聚光镜 |  | 4500 |
|  |  |  |  | 暗视场聚光镜，电光源（选购：摄影、摄像、数码相机） |  |  |
| 36 | 双目生物显微镜 |  | BM-15 | 10X目镜，四个无穷远物镜、40X-1000X，科勒照明 |  | 7360 |
| 37 | 三目生物显微镜 |  | BM-15A | 10X目镜，四个无穷远物镜、40X-1000X，科勒照明 |  | 8860 |
| 38 | 双目相衬显微镜 |  | BM-17 | 目镜10X、12.5X、四个物镜、40X-1600X、电光源 |  | 7245 |
| 39 | 三目相衬显微镜 |  | BM-17C | 目镜10X、12.5X、四个物镜、40X-1600X、电光源 |  | 7920 |
| 40 | 双目生物显微镜 |  | BM-18 | 目镜10X 物镜4X、10X、40X 100X、20X（配在五孔上另计） |  | 8360 |
|  |  |  |  | 四孔或五孔，无穷远物镜、电光源（40X-1000X）科勒照明 |  |  |
| 41 | 三目生物显微镜 |  | BM-18A | 目镜10X 物镜4X、10X、40X 100X、20X（配在五孔上另计） |  | 9860 |
|  |  |  |  | 四孔或五孔，无穷远物镜、电光源（40X-1000X）科勒照明 |  |  |
|  |  |  |  | （选购：摄影、摄像、数码相机） |  |  |
| 42 | 三目落透射显微镜 |  | BM-18B | 目镜10X 物镜4X、10X、40X 100X、20X（配在五孔上另计） |  | 14760 |
|  |  |  |  | 四孔或五孔，无穷远物镜、电光源（40X-1000X） |  |  |
|  |  |  |  | 科勒照明，垂直照明装置（选购：摄影、摄像、数码相机） |  |  |
| 43 | 双目落射荧光显微镜 |  | BM-18Y | 双目 目镜10X 物镜4X、10X、40X 100X、20X（配在五孔上） |  | 21500 |
|  |  |  |  | 四孔或五孔，无穷远物镜、电光源（40X-1000X）荧光装置 |  |  |
| 44 | 三目落射荧光显微镜 |  | BM-18AY | 三目 目镜10X 物镜4X、10X、40X 100X、20X（配在五孔上） |  | 22000 |
|  |  |  |  | 四孔或五孔，无穷远物镜、电光源（40X-1000X）荧光装置 |  |  |
| 45 | 数码摄像显微镜 |  | BM-18LB | 双目 目镜10X 物镜4X、10X、40X 100X、20X（配在五孔上） |  | 15200 |
|  |  |  |  | 四孔或五孔，无穷远物镜、电光源（40X-1000X）数码一体机 |  |  |
| 46 | 生物显微镜（学生型） |  | XSD-9 | 直筒 目镜5X、10X、16X三个物镜、4X-1600X、电光源 |  | 880 |
| 47 | 学生显微镜 |  | SM2L | 单目，三个物镜、400X、电光源（可选购16X目镜，可达640X） |  | 380 |
| 48 | 学生显微镜 |  | PXP | 单目10X、三个物镜、40X-400X、有粗微动调焦、 |  | 1030 |
|  |  |  |  | 电光源（选购：16X目镜 可达640X） |  |  |
| 体视显微镜 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产 品 名 称 | 型 号 |  | 规 格 | 单价（元） |  |
| 49 | 体视显微镜 | PXS |  | 1020/1030/1040/2040 双目、上下照明 | 1200 |  |
|  |  |  |  | （选购20X目镜可达10X-80X） |  |  |
| 50 | 体视显微镜 | PXS-Ⅱ |  | 1020/1030/1040/2040 双目、上下照明 | 1080 |  |
|  |  |  |  | （选购20X目镜可达10X-80X） |  |  |
| 51 | 体视显微镜 | PXS-Ⅲ |  | 1020/1030/1040/2040 双目、上照明 外接环形光源 | 1500 |  |
|  |  |  |  | （选购20X目镜 可达10X-80X） |  |  |
| 52 | 体视显微镜 | PXS-Ⅵ |  | 1020/1030/1040/2040 双目、上下照明 | 2000 |  |
|  |  |  |  | 最大工作距离110mm（选购20X目镜 可达10X-80X） |  |  |
| 53 | 体视显微镜 | XTT |  | 双目 目镜6.3X、25X（4-100倍十档）（选购 环形灯光源） | 1980 |  |
| 54 | 连续变倍体视显微镜 | PXS-D |  | 双目 目镜10X，6.5-45倍 上下照明，变倍率1∶7 | 3600 |  |
|  |  |  |  | （选购2X物镜 20X、25X目镜 可达6.5X-225X） |  |  |
| 55 | 连续变倍体视显微镜 | PXS-E |  | 三目 目镜10X，6.5-45倍 上下照明，变倍率1∶7 | 4100 |  |
|  |  |  |  | （选购2X物镜 20X、25X目镜 可达6.5X-225X） |  |  |
| 56 | 连续变倍体视显微镜 | PXS-EX |  | 三目 目镜10X，6.3-50倍 上下照明，变倍率1∶8 | 6200 |  |
|  |  |  |  | （选购2X物镜，15X、20X目镜 可达6.3X-200X） |  |  |
| 57 | 连续变倍体视显微镜 | XTZ-D |  | 双目、目镜10X，7-45倍 上下照明，变倍率1∶6.5 | 2750 |  |
|  |  |  |  | （选购2X物镜 20X目镜 可达7X-180X） |  |  |
| 58 | 连续变倍体视显微镜 | XTZ-E |  | 三目、目镜10X，7-45倍 上下照明，变倍率1∶6.5 | 3200 |  |
|  |  |  |  | （选购2X物镜 20X目镜 可达7X-180X） |  |  |
| 59 | 连续变倍体视显微镜 | XTZ-E1 |  | 三目、目镜10X，7-45X，变倍率1∶6.5 | 4800 |  |
|  |  |  |  | 大工作台面支架式、上照明（选配：摄影、摄像、数码相机） |  |  |
|  |  |  |  | （选购：2X物镜 20X目镜可达7X-180X） |  |  |
| 60 | 连续变倍体视显微镜 | XTZ-E2 |  | 三目、目镜10X，7-45X，变倍率1∶6.5 | 4800 |  |
|  |  |  |  | 夹子支架式、上照明（选配：摄影、摄像、数码相机） |  |  |
|  |  |  |  | （选购2X物镜 20X目镜 可达7X-180X） |  |  |
| 61 | 显微熔点仪 | RDY-1 |  | PXS型1020/1030/1040/2040 双目、上下照明 | 5200 |  |
|  |  |  |  | 数字显示，PT-100传感器（选购20X目镜可达10X-80X） |  |  |
| 62 | 显微熔点仪 | RDY-2 |  | PXS型1020/1030/1040/2040 双目、上下照明 | 5600 |  |
|  |  |  |  | 液晶显示，PT-100传感器（选购20X目镜可达10X-80X） |  |  |
| 63 | 显微熔点仪 | RDY-1A |  | XTZ型 双目10X，6.5-45X 上下照明 变倍率1∶7数字显示 | 7400 |  |
|  |  |  |  | PT-100传感器（选购2X物镜 20X、25X目镜 可达6.5X-225X） |  |  |
| 64 | 显微熔点仪 | RDY-2A |  | XTZ型 双目10X，6.5-45X 上下照明 变倍率1∶7液晶显示 | 7800 |  |
|  |  |  |  | PT-100传感器（选购2X物镜 20X、25X目镜 可达6.5X-225X） |  |  |
| 65 | 显微熔点仪 | RDY-1B |  | XTT型 双目 目镜6.3X、25X（4X-100X十档） | 5800 |  |
|  |  |  |  | 数字显示 PT-100传感器 |  |  |
| 66 | 显微熔点仪 | RDY-2B |  | XTT型 双目 目镜6.3X、25X（4X-100X十档） | 6200 |  |
|  |  |  |  | 液晶显示 PT-100传感器 |  |  |
| 67 | 照明放大镜 | T130 |  | 放大倍数3X，直径130，带环形光源 | 720 |  |
| 68 | 照明放大镜 | T130 |  | 放大倍数5X，直径130，带环形光源 | 1080 |  |
| 金相显微镜及其他相关仪器 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产 品 名 称 | 型 号 |  | 规 格 | 单价（元） |  |
| 69 | 倒置金相显微镜 | 4XI |  | 单目10X、12.5X 物镜：10X 40X 100X（油）（100X-1250X） | 4680 |  |
| 70 | 倒置金相显微镜 | 4XB |  | 双目10X、12.5X 物镜：10X 40X 100X（油） | 5800 |  |
|  |  |  |  | 手轮工作台（100X-1250X） |  |  |
| 71 | 倒置摄影金相显微镜 | 4XBZ |  | 双目10X、12.5X、物镜：10X 40X 100X（油） | 10900 |  |
|  |  |  |  | 带摄影装置 配DF相机 手轮工作台（100X-1250X） |  |  |
| 72 | 三目倒置金相显微镜 | 4XC |  | 目镜10X 物镜：10X 20X 40X 100X手轮工作台 | 11400 |  |
|  |  |  |  | （选配：摄影 摄像 数码相机 图像拦截卡 分析软件） |  |  |
|  |  |  |  | （选购：目镜12.5X 16X 20X物镜60X）（40X-1000X） |  |  |
| 73 | 三目倒置金相显微镜 | 4XC-Ⅰ |  | 目镜10X 物镜：4X 10X 40X 100X手轮工作台 | 8800 |  |
|  |  |  |  | （选配：摄影 摄像 数码相机 图像拦截卡 分析软件） |  |  |
|  |  |  |  | （选购：目镜12.5X 16X物镜20X 60X）（40X-1000X） |  |  |
| 74 | 三目倒置金相显微镜 | 4XC-W |  | 目镜10X，无穷远物镜：10X 20X 40X 100X手轮工作台 | 16800 |  |
|  |  |  |  | （选配：摄影 摄像 数码相机 图像拦截卡 分析软件） |  |  |
|  |  |  |  | （选购：目镜12.5X 16X 20X物镜50X）（40X-1000X） |  |  |
| 75 | 三目正置金相显微镜 | 53X |  | 上照明 目镜10X、12.5X 物镜：4X 10X 40X（40X-500X） | 7800 |  |
|  |  |  |  | （选配:摄影 摄像 数码相机 图像拦截卡分析软件25X物镜） |  |  |
| 76 | 三目正置金相显微镜 | 53XB |  | 上下照明 目镜10X 无穷远物镜：4X 10X 20X 40X（40X-400X） | 15600 |  |
|  |  |  |  | （选配:摄影 摄像 数码相机 图像拦截卡分析软件 暗场装置） |  |  |
| 77 | 三目工业检测显微镜 | 54X |  | 上下照明 目镜10X 无穷远物镜：5X 10X 20X 40X（50X-400X） | 52000 |  |
|  |  |  |  | （选配:摄影 摄像 数码相机 图像拦截卡分析软件 暗场装置） |  |  |
| 78 | 便携式金相显微镜 | BJ-A |  | 物镜：10X、40X 目镜：10X、12.5X LED充电式照明 | 4500 |  |
|  |  |  |  | （选配：摄影、 摄像装置， 数码相机， 25X、60X物镜） |  |  |
| 79 | 大工件金相显微镜 | BJ-B |  | 物镜：10X、40X 目镜：10X、12.5X | 6800 |  |
|  |  |  |  | LED充电式照明，磁铁表架式基座 |  |  |
|  |  |  |  | （选配：摄影、 摄像装置， 数码相机， 25X、60X物镜） |  |  |
| 80 | 金相试样抛光机 | P-1 |  | 单盘单速 抛盘直径Ø200mm 抛盘转速1340r/pm | 1250 |  |
|  | （低噪音防水电机） |  |  | 电动机0.18KW.380V，50Hz |  |  |
| 81 | 金相试样抛光机 | P-1A |  | 单盘单速 抛盘直径Ø200mm 抛盘转速1340r/pm | 1870 |  |
|  | （低噪音防水电机） |  |  | 电动机0.18KW.380V，50Hz |  |  |
| 82 | 金相试样抛光机 | P-2 |  | 双盘单速 抛盘直径Ø200mm 抛盘转速1350r/pm | 2550 |  |
|  | （立式 低噪音防水电机） |  |  | 电动机电压 三相220V/380V，50Hz |  |  |
| 83 | 金相试样抛光机 | P-2A |  | 双头双速，抛盘直径Ø200mm电动机0.18.380V，50Hz | 3500 |  |
|  | （箱式 低噪音防水电机） |  |  | 抛盘转速960r/pm 、抛盘转速1340r/pm |  |  |
| 84 | 金相试样抛光机 | P-2B |  | 双头单速，抛盘直径Ø200mm 抛盘转速900r/pm | 2550 |  |
|  | （台式 低噪音防水电机） |  |  | 电动机YS7116-0.18 220/380V， 50Hz |  |  |
| 85 | 金相试样预磨机 | M-2 |  | 双盘双速 磨盘直径Ø230mm 砂纸直径Ø205mm | 3500 |  |
|  |  |  |  | 左盘转速450r/pm 右盘550r/pm电动机0.55KW.380V，50Hz |  |  |
| 86 | 金相试样预磨机 | M-2A |  | 双盘四速 磨盘直径Ø230mm转速320/500/660/1000 r/pm | 5050 |  |
|  | （台式 低噪音防水电机） |  |  | 电动机YSD80-4/6 0.25/0.37KW 电源电压380V，50Hz |  |  |
| 87 | 金相试样镶嵌机（数字式） | XQ-2B |  | 试样压制规格Ø22×15mm，温度调节范围0°～160℃ | 3050 |  |
|  |  |  |  | 加热器规格650W/220V/50HZ 800W/220V/50HZ |  |  |
| 88 | 金相试样镶嵌机（数字式） | XQ-2B |  | 试样压制规格Ø30×15mm，温度调节范围0°～160℃ | 3350 |  |
|  |  |  |  | 加热器规格650W/220V/50HZ 800W/220V/50HZ |  |  |
| 序号 | 产 品 名 称 | 型 号 |  | 规 格 | 单价（元） |  |
| 89 | 金相试样镶嵌机（数字式） | XQ-2B |  | 试样压制规格Ø45×15mm，温度调节范围0°～160℃ | 4050 |  |
|  |  |  |  | 加热器规格650W/220V/50HZ 800W/220V/50HZ |  |  |
| 90 | 金相试样磨抛机（无级） | MPD-1 |  | 单盘 磨抛盘直径Ø230mm 磨抛转速50-1500r/pm（数字显示） | 7000 |  |
|  | （台式 低噪音防水电机） |  |  | 电动机YS7114 200W 电源电压 220V 50H |  |  |
| 91 | 金相试样磨抛机（台式） | PA-2 |  | 单盘双速 磨抛盘直径Ø200mm，三种规格转速任选一 | 5500 |  |
|  |  |  |  | 磨抛转速500/1000r/pm、400/800r/pm、250/500r/pm |  |  |
|  |  |  |  | 电动机0.37/0.25kw，三相380V 50HZ |  |  |
| 92 | 金相试样磨抛机（台式） | PA-2 |  | 单盘双速 磨抛盘直径Ø200mm，三种规格转速任选一 | 7900 |  |
|  | （附PD-1推移器） |  |  | 磨抛转速500/1000r/pm、400/800r/pm、250/500r/pm |  |  |
|  |  |  |  | 电动机0.37/0.25kw，三相380V 50HZ |  |  |
| 93 | 多功能磨抛机（箱式） | PW-1A |  | 单盘 磨抛盘直径Ø200mm 磨抛转速50-1500r/pm | 6800 |  |
|  | （无级 低噪音防水电机） |  |  | 电动机Y802-4，0.75KW，（B5）电源电压 220V 50HZ |  |  |
| 94 | 金相试样磨抛机 | MP-1 |  | 不锈钢箱式 单盘 附PD-1推移器 | 14400 |  |
|  | （无级 低噪音防水电机） |  |  | 磨抛盘直径Ø230mm 磨抛转速50-1500r/pm（数字显示） |  |  |
|  |  |  |  | 电动机Y802-4，0.75KW，（B5）电源电压 220V 50HZ |  |  |
| 95 | 金相试样磨抛机 | MP-2 |  | 不锈钢箱式 双盘磨抛盘直径Ø230mm | 21000 |  |
|  | （无级 低噪音防水电机） |  |  | 磨抛转速50-1500r/pm（数字显示） |  |  |
|  |  |  |  | 不锈钢 电动机Y802-4，0.75KW，（B5）电源电压 220V 50HZ |  |  |
| 96 | 金相试样磨抛机 | MP-2A |  | 不锈钢箱式 双盘 磨抛盘直径Ø230mm | 17000 |  |
|  | （无级 低噪音防水电机） |  |  | 磨抛转速50-1500r/pm（数字显示） |  |  |
|  |  |  |  | 电动机Y802-4，0.75KW，（B5）电源电压 220V 50HZ |  |  |
| 97 | 金相试样磨平机 | MPJ-35 |  | 不锈钢箱式 单盘 磨盘转速1450r/pm | 18600 |  |
|  | （无级 低噪音防水电机） |  |  | 砂轮规格350×40×40mm 电动机 Y100L2-4 3KW 50HZ |  |  |
| 98 | 金相试样切割机 | Q-2 |  | 最大切割截面35×35mm 砂轮片规格250×2×32mm | 2930 |  |
|  | （低噪音防水电机） |  |  | 转速2840r/pm 电动机1.1KW 三相380V 50Hz |  |  |
| 99 | 金相试样切割机 | Q-2A |  | 最大切割截面50×50mm 砂轮片规格250×2×32mm | 3850 |  |
|  | （低噪音防水电机） |  |  | 转速2840r/pm 电动机Y90L-2 1.1KW 三相380V 50Hz |  |  |
| 100 | 金相试样切割机 | Q-3A |  | 最大切割截面60×80mm 最大切割直径Ø50mm | 9970 |  |
|  | （附快速夹紧装置） |  |  | 砂轮片规格250×2×32mm 转速2840r/pm |  |  |
|  |  |  |  | 电动机Y90L-2 2.2KW 三相380V 50Hz |  |  |
| 101 | 金相试样切割机 | Q-4 |  | 最大切割截面60×80mm 最大切割直径Ø60mm | 12000 |  |
|  | （附快速夹紧装置） |  |  | 砂轮片规格250×2×32mm 转速2840r/pm |  |  |
|  |  |  |  | 电动机Y90L-2 2.2KW 三相380V 50Hz |  |  |
| 102 | 金相试样切割机 | Q-4A |  | 最大切割直径Ø60mm | 15600 |  |
|  | （附快速夹紧装置） |  |  | 砂轮片规格250×2×32mm 转速2800r/pm |  |  |
|  |  |  |  | 低噪音防水电机 电动机Y90L-2 2.2KW 三相380V 50Hz |  |  |
| 103 | 金相试样切割机 | Q-4A |  | 最大切割直径Ø80mm | 16600 |  |
|  | （附快速夹紧装置） |  |  | 砂轮片规格250×2×32mm 转速2800r/pm |  |  |
|  |  |  |  | 低噪音防水电机 电动机Y100L-2 3KW 三相380V 50Hz |  |  |
| 计量仪器 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产 品 名 称 | 型 号 |  | 规 格 | 单价（元） |  |
| 104 | 读数显微镜 | JC-1O |  | 放大倍数20倍 测量范围0-4 mm | 1200 |  |
| 105 | 读数显微镜 | JC4-1O |  | 放大倍数40倍 测量范围0-2 mm | 1200 |  |
| 106 | 测微目镜 | MCU-10 |  | 放大倍数10倍 测量范围0-8 mm | 1000 |  |
| 107 | 干涉显微镜 | 6JA |  | 测量范围相当于▽10-▽14（不平度1-0.03μm） | 17800 |  |
| 108 | 干涉显微镜 | 6JATV |  | 在6JA基础上配置摄像头（监视器选购） | 23800 |  |
| 109 | 一米测长仪 | 7JA |  | 测量范围：0-1000mm 精度：1μm | 92000 |  |
| 110 | 光切法显微镜 | 9J |  | 测量范围相当于▽3-▽9（不平度12.5-0.2μm） | 19800 |  |
| 111 | 光切法显微镜 | 9JATV |  | 在9J基础上配置摄像头（监视器选购） | 25800 |  |
| 112 | 测量显微镜 | 15J |  | 25X-100X X Y轴50×13mm 分辨值：0.01mm | 4200 |  |
| 113 | 测量显微镜 | 15JA |  | 25X-100X X Y轴50×13mm分辨值：0.01mm 带照明器 | 4400 |  |
| 114 | 测量显微镜（数显式） | 15JE |  | 25X-100X X Y轴50×13mm 分辨值：0.01mm | 5600 |  |
|  |  |  |  | X Y轴数显直读 |  |  |
| 115 | 万能工具显微镜（数显式） | 19JC |  | X Y轴200×100mm 分辨值：0.0005mm 数显读数 | 138000 |  |
| 116 | 万能工具显微镜（微机型） | 19JPC |  | X Y轴200×100mm 分辨值：0.0005mm数据处理及打印功能 | 158000 |  |
| 117 | 万能工具显微镜分度台 | 19JA5 |  | 测量范围：360°，分度值（投影读数）10秒 | 8800 |  |
|  |  |  |  | 玻璃台面直径Ø160mm |  |  |
| 118 | 精密测量投影仪 | 98J |  | 投影屏Ø300mm X Y轴150×50mm数字显示 | 57000 |  |
|  |  |  |  | 放大倍率：5X 10X 20X 50X 100X 200X分辨值0.0005mm |  |  |
| 119 | 精密测量投影仪（微机型） | 98JA |  | 投影屏300mm X Y轴150×50mm 数字显示，微机处理 | 67000 |  |
|  |  |  |  | 放大倍率：5X 10X 20X 50X 100X 200X分辨值0.0005mm |  |  |
| 120 | 台式投影仪 | 23JB |  | 旋转投影屏Ø300mm 圆工作台 360°X Y轴50×25mm | 22500 |  |
|  |  |  |  | 放大倍率：10X 20X 50X（选购100X）分辨值：0.01mm |  |  |
| 121 | 台式投影仪 | 23JB-1 |  | 投影屏Ø300mm圆工作台 360°X Y轴50×25mm日本三峰手轮放大倍率：10X 20X 50X（选购100X）分辨值：0.001mm | 40300 |  |
| 122 | 台式投影仪（数显式） | 23JC |  | 旋转投影屏Ø300mm 圆工作台 360°X Y轴150×50mm | 49800 |  |
|  |  |  |  | 分辨值0.001mm放大倍率：10X（选购20X 50X 100X） |  |  |
| 123 | 台式投影仪（微机型） | 23JPC |  | 旋转投影屏Ø300mm 圆工作台 360°X Y轴150×50mm | 69800 |  |
|  |  |  |  | 分辨值0.001mm放大倍率：10X（选购20X 50X 100X） |  |  |
| 124 | 精密测量显微镜 | 107JA |  | X Y轴50×50mm，，日本三峰手轮 分辨值0.001mm | 55000 |  |
| 125 | 精密测量显微镜 | 107JPC |  | X Y轴50×50mm，分辨值：0.0005mm，数据处理及打印功能 | 75000 |  |
| 126 | 立式光学计 | LG-1 |  | 被测件最大长度180mm，分划板分度值0.001mm | 15800 |  |
|  |  |  |  | 目镜放大倍数：12X 总放大倍数≈100X |  |  |
| 127 | 数字立式光学计 | JDG-S1 |  | 被测件最大长度180mm，测量范围≥±0.1mm | 22000 |  |
|  |  |  |  | 最小显示值0.0001mm |  |  |
| 128 | 大型工具显微镜（JGX-2） | JX-6 |  | X Y轴150×50mm，分度值：0.01mm | 52000 |  |
| 129 | 小型工具显微镜 | XGJ-1 |  | X Y轴50×50mm，分度值：0.002mm | 18000 |  |
| 130 | 自动转塔显微维氏硬度计 | HX-1000TM |  | 总放大600倍150倍，最小检测单位0.025um,数显 | 28000 |  |
|  |  |  |  | 负荷量10、25、50、100、200、300、500、1000（gf） |  |  |
| 131 | 自动转塔 | HX-1000TM |  | 倍率600X、150X，最小检测单位0.025um, LCD数显 | 31800 |  |
|  | 数显显微维氏硬度计 | /LCD |  | 负荷量10、25、50、100、200、300、500、1000（gf） |  |  |
| 132 | 自动转塔 | HXD-1000T |  | 倍率600X、150X，最小检测单位0.025um,数显 | 38000 |  |
|  | 数显显微维氏硬度计 |  |  | 负荷量10、25、50、100、200、300、500、1000（gf） |  |  |
| 133 | 自动转塔 | HXD-1000TM |  | 倍率600X、150X，最小检测单位0.025um,数显 | 40000 |  |
|  | 显微维氏硬度计 |  |  | 负荷量10、25、50、100、200、300、500、1000（gf） |  |  |
| 134 | 自动转塔 | HXD-1000TM |  | 倍率600X、150X，最小检测单位0.025um, LCD数显 | 40800 |  |
|  | 数显显微维氏硬度计 | /LCD |  | 负荷量10、25、50、100、200、300、500、1000（gf） |  |  |
| 135 | 触摸屏自动转塔 | HXP1000TM |  | 倍率600X、150X，最小检测单位0.025um, LCD数显 | 50000 |  |
|  | 数显显微维氏硬度计 | /LCD |  | 负荷量10、25、50、100、200、300、500、1000（gf） |  |  |
|  |  |  |  | 触摸屏液晶显示界面，菜单操作 |  |  |
| 136 | 自动转塔 | HXD-1000TMB |  | 倍率600X、150X，最小检测单位0.025um | 52000 |  |
|  | 数显显微维氏硬度计 |  |  | 视屏2000X、CCD摄像，数显,LCD显示器 |  |  |
|  |  |  |  | 负荷量10、25、50、100、200、300、500、1000（gf） |  |  |
| 137 | 带图像自动分析 | HXD-1000TMC |  | 倍率600X、150X，显示1600X CCD摄像电脑自动测量分析、 | 85000 |  |
|  | 自动转塔 |  |  | 观测、采集、保存压痕的背景及显示显微组织图形打印等功能 |  |  |
|  | 显微维氏硬度计 |  |  | 数显,负荷量10、25、50、100、200、300、500、1000gf |  |  |
| 138 | 带图像自动分析 | HXD-1000TMC |  | 倍率600X、150X，显示1600X CCD摄像电脑自动测量分析、 | 90000 |  |
|  | 自动转塔 | /LCD |  | 观测、采集、保存压痕的背景及显示显微组织图形打印等功能 |  |  |
|  | 数显显微维氏硬度计 |  |  | LCD数显,负荷量10、25、50、100、200、300、500、1000gf |  |  |
| 139 | 表面粗糙度测试仪 | JB-1C（3型） |  | 测量范围Ra0.01-10um,分辨率0.005um，测平面，内孔， | 28000 |  |
|  |  |  |  | 参数Ra,Ry,Rt,tp等11项 |  |  |
| 140 | 电脑控制精度表面 | JB-4C |  | 测量范围Ra0.01-10um,分辨率0.001um，测平面，内孔，沟槽， | 62000 |  |
|  | 粗糙度测试仪（大型） |  |  | 球面，圆弧面，参数Ra,Ry,Rz,Rmax、S、Sm、tp等17项 |  |  |