| 超声试块 |
| --- |
| 一、国际标准试块 ISO2400-1972E |
| 名 称（型号） | 单位 | 说 明 |
| 荷兰试块V-1（ⅡW1） | 块 |  |
| V-1试块专用支架 | 台 |  |
| V-1 | 块 | 材料：不锈钢、铝合金 |
| 牛角试块V-2（ⅡW2) | 块 |  |
| V-2 | 块 | 材料：不锈钢、铝合金 |
| 二、中华人民共和国国家标准试块 |
| (一)、钢焊缝手工超声波探伤标准试块 GB/T 11345-89 |
| CSK-1B | 块 |  |
| CSK-IB试块专用支架 | 块 |  |
| RB-1 | 块 |  |
| RB-2 | 块 |  |
| RB-2翻转架 | 台 |  |
| RB-2 | 块 | 材料：P91 |
| RB-3 | 块 |  |
| RB-3翻转架 | 台 |  |
| RB-3 | 块 | 材料：P91 |
| (二)、无损检测-超声检验 用于表征接触探头声场的参考试块 GB/T 18694-2002 |
| 半园阶梯试块（HS） | 块 |  |
| 横孔试块（SDH） | 块 |  |
| （三）、铸钢件超声探伤及质量评级方法 GB/T 7233-87 |
| ZGZ铸钢试块3025-6200 | 块 |  |
| ZGS铸钢试块 | 块 |  |
| （四）、变形铝合金产品超声波检验方法 GB/T 6519--2000 |
| 平表面对比试块 | 块 |  |
| 纵波检验柱面对比试块 | 块 |  |
| （五）、钢的低倍组织及缺陷超声波检验法 GB/T 7736-2001 |
| 双斜槽光面对比试块 | 块 |  |
| （六）、钢锻件超声波检验方法 GB/T 6402-1991 |
| 平面对比试块 | 块 |  |
| 曲面对比试块 | 块 |  |
| （七）、锻轧钢棒超声波检验方法 GB/T 4162--1991 |
| 对比试块（用于纵波检验） | 块 | 直径≤120mm |
| 对比试块（用于横波检验） | 块 | 直径≤120mm |
| （八）、超声波检验用钢对比试块的制作与校验方法 GB/T 11259--1999 |
| 对比试块 | 块 |  |
| （九）、铜合金棒材超声探伤方法 GB/T 3310-1999 |
| 短横孔标准人工缺陷试块 | 块 |  |
| 平底孔标准人工缺陷试块 | 块 |  |
| 三、中华人民共和国专业标准试块 ZBY 231-84 ZBY 232-84 |
| 1# | 块 |  |
| 1#试块专用支架 | 台 |  |
| DB-P | 1#--10# | 块 |  |
|  | DB-PZ20-2（11#） | 块 |  |
|  | DB-PZ20-4（12#） | 块 |  |
| DB-H1 | 块 | 9-φ3孔 |
| DB-H2 | 块 | 6-φ4孔 |
| DB-R | 块 |  |
| DB-D1a、b | 块 | 阶梯a: 3-10mm 、b: 12-48mm |
| DB-D2(平底) | 块 |  |