| 超声探头 |
| --- |
| 探头名称 | 类型 | 频率 | 晶片尺寸 | 角度 | 接口型号 | 备注 |
| 通用直探头 | 1Z30N | 1MHz | Φ30mm | 0° |  |  |
|  | 2Z10N | 2MHz | Φ10mm | 0° |  |  |
|  | 2Z20N | 2MHz | Φ20mm | 0° |  |  |
|  | 2.5Z10N | 2.5MHz | Φ10mm | 0° |  |  |
|  | 2.5Z14N | 2.5MHz | Φ14mm | 0° |  |  |
|  | 2.5Z20N | 2.5MHz | Φ20mm | 0° |  |  |
|  | 5Z10N | 5MHz | Φ10mm | 0° |  |  |
|  | 5Z14N | 5MHz | Φ14mm | 0° |  |  |
|  | 5Z20N | 5MHz | Φ20mm | 0° |  |  |
|  | 10Z6N | 10MHz | Φ6mm | 0° |  |  |
|  | 10Z10N | 10MHz | Φ10mm | 0° |  |  |
| 分割式 直探头 | 2.5Z14FG10Z | 2.5MHz | Φ14mm |  |  |  |
|  | 2.5Z14FG20Z | 2.5MHz | Φ14mm |  |  |  |
|  | 2.5Z14FG30Z | 2.5MHz | Φ14mm |  |  |  |
|  | 2.5Z20FG10Z | 2.5MHz | Φ20mm |  |  |  |
|  | 2.5Z20FG20Z | 2.5MHz | Φ20mm |  |  |  |
|  | 2.5Z20FG30Z | 2.5MHz | Φ20mm |  |  |  |
|  | 5Z14FG10Z | 5MHz | Φ14mm |  |  |  |
|  | 5Z14FG20Z | 5MHz | Φ14mm |  |  |  |
|  | 5Z14FG30Z | 5MHz | Φ14mm |  |  |  |
| 低频 直探头 | 12.5K-P40F | 12.5KHz | Φ40mm |  |  |  |
|  | 25K-P40F | 25KHz | Φ40mm |  |  |  |
|  | 50K-P28F | 50KHz | Φ28mm |  |  |  |
|  | 100K-P40F | 100KHz | Φ40mm |  |  |  |
|  | 250K-P40F | 250KHz | Φ40mm |  |  |  |
|  | 500K-P40F | 500KHz | Φ40mm |  |  |  |
| 窄脉冲 直探头 | 1C30N | 1MHz | Φ30mm | 0° |  |  |
|  | 2C10N | 2MHz | Φ10mm | 0° |  |  |
|  | 2C20N | 2MHz | Φ20mm | 0° |  |  |
|  | 2.5C10N | 2.5MHz | Φ10mm | 0° |  |  |
|  | 2.5C20N | 2.5MHz | Φ20mm | 0° |  |  |
|  | 5C10N | 5MHz | Φ10mm | 0° |  |  |
|  | 5C20N | 5MHz | Φ20mm | 0° |  |  |
|  | 10C6N | 10MHz | Φ6mm | 0° |  |  |
|  | 10C10N | 10MHz | Φ10mm | 0° |  |  |
| 探头名称 | 类型 | 频率 | 晶片尺寸 | 角度 | 接口型号 | 备注 |
| 水浸式直探头（点聚焦、线聚焦、非聚焦） | 2.5Z14SJ | 2.5MHz | Φ14mm |  |  |  |
|  | 2.5Z14SJ30DJ | 2.5MHz | Φ14mm |  |  |  |
|  | 2.5Z14SJ30XJ | 2.5MHz | Φ14mm |  |  |  |
|  | 2.5Z20SJ | 2.5MHz | Φ20mm |  |  |  |
|  | 2.5Z20SJ50DJ | 2.5MHz | Φ20mm |  |  |  |
|  | 2.5Z20SJ50XJ | 2.5MHz | Φ20mm |  |  |  |
|  | 5Z10SJ | 5MHz | Φ10mm |  |  |  |
|  | 5Z10SJ30DJ | 5MHz | Φ10mm |  |  |  |
|  | 5Z10SJ30XJ | 5MHz | Φ10mm |  |  |  |
|  | 5Z14SJ | 5MHz | Φ14mm |  |  |  |
|  | 5Z14SJ30DJ | 5MHz | Φ14mm |  |  |  |
|  | 5Z14SJ30XJ | 5MHz | Φ14mm |  |  |  |
|  | 5Z20SJ | 5MHz | Φ20mm |  |  |  |
|  | 5Z20SJ50DJ | 5MHz | Φ20mm |  |  |  |
|  | 5Z20SJ50XJ | 5MHz | Φ20mm |  |  |  |
| 测厚仪用分割式直探头 | 5Z6FG-H | 5MHz | Φ6mm |  |  |  |
|  | 5Z8FG-H | 5MHz | Φ8mm |  |  |  |
|  | 5Z10FG-H | 5MHz | Φ10mm |  |  |  |
| 横波斜探头(折射角表示) | 1.25Z20×20A40 | 1.25MHz | 20x20mm | 40° |  |  |
|  | 1.25Z20×20A45 | 1.25MHz | 20x20mm | 45° |  |  |
|  | 2Z10×10A45 | 2MHz | 10x10mm | 45° |  |  |
|  | 2Z10×10A60 | 2MHz | 10x10mm | 60° |  |  |
|  | 2Z10×10A65 | 2MHz | 10x10mm | 65° |  |  |
|  | 2Z10×10A70 | 2MHz | 10x10mm | 70° |  |  |
|  | 2Z14×14A45 | 2MHz | 14x14mm | 45° |  |  |
|  | 2Z14×14A60 | 2MHz | 14x14mm | 60° |  |  |
|  | 2Z14×14A65 | 2MHz | 14x14mm | 65° |  |  |
|  | 2Z14×14A70 | 2MHz | 14x14mm | 70° |  |  |
|  | 2Z20×20A45 | 2MHz | 20x20mm | 45° |  |  |
|  | 2Z20×20A60 | 2MHz | 20x20mm | 60° |  |  |
|  | 2Z20×20A65 | 2MHz | 20x20mm | 65° |  |  |
|  | 2Z20×20A70 | 2MHz | 20x20mm | 70° |  |  |
|  | 2.5Z10×10A45 | 2.5MHz | 10x10mm | 45° |  |  |
|  | 2.5Z10×10A60 | 2.5MHz | 10x10mm | 60° |  |  |
|  | 2.5Z10×10A65 | 2.5MHz | 10x10mm | 65° |  |  |
|  | 2.5Z10×10A70 | 2.5MHz | 10x10mm | 70° |  |  |
|  | 2.5Z8×12A45 | 2.5MHz | 8x12mm | 45° |  |  |
|  | 2.5Z8×12A60 | 2.5MHz | 8x12mm | 60° |  |  |
|  | 2.5Z8×12A65 | 2.5MHz | 8x12mm | 65° |  |  |
|  | 2.5Z8×12A70 | 2.5MHz | 8x12mm | 70° |  |  |
|  | 2.5Z10×16A45 | 2.5MHz | 10x16mm | 45° |  |  |
|  | 2.5Z10×16A60 | 2.5MHz | 10x16mm | 60° |  |  |
|  | 2.5Z10×16A65 | 2.5MHz | 10x16mm | 65° |  |  |
|  | 2.5Z10×16A70 | 2.5MHz | 10x16mm | 70° |  |  |
|  | 2.5Z14×14A45 | 2.5MHz | 14x14mm | 45° |  |  |
|  | 2.5Z14×14A60 | 2.5MHz | 14x14mm | 60° |  |  |
|  | 2.5Z14×14A65 | 2.5MHz | 14x14mm | 65° |  |  |
|  | 2.5Z14×14A70 | 2.5MHz | 14x14mm | 70° |  |  |
|  | 2.5Z20×20A45 | 2.5MHz | 20x20mm | 45° |  |  |
|  | 2.5Z20×20A60 | 2.5MHz | 20x20mm | 60° |  |  |
|  | 2.5Z20×20A65 | 2.5MHz | 20x20mm | 65° |  |  |
|  | 2.5Z20×20A70 | 2.5MHz | 20x20mm | 70° |  |  |
|  | 5Z10×10A45 | 5MHz | 10x10mm | 45° |  |  |
|  | 5Z10×10A60 | 5MHz | 10x10mm | 60° |  |  |
|  | 5Z10×10A65 | 5MHz | 10x10mm | 65° |  |  |
|  | 5Z10×10A70 | 5MHz | 10x10mm | 70° |  |  |
|  | 5Z8×12A45 | 5MHz | 8x12mm | 45° |  |  |
|  | 5Z8×12A60 | 5MHz | 8x12mm | 60° |  |  |
|  | 5Z8×12A65 | 5MHz | 8x12mm | 65° |  |  |
|  | 5Z8×12A70 | 5MHz | 8x12mm | 70° |  |  |
|  | 5Z10×16A45 | 5MHz | 10x16mm | 45° |  |  |
|  | 5Z10×16A60 | 5MHz | 10x16mm | 60° |  |  |
|  | 5Z10×16A65 | 5MHz | 10x16mm | 65° |  |  |
|  | 5Z10×16A70 | 5MHz | 10x16mm | 70° |  |  |
|  | 5Z14×14A45 | 5MHz | 14x14mm | 45° |  |  |
|  | 5Z14×14A60 | 5MHz | 14x14mm | 60° |  |  |
|  | 5Z14×14A65 | 5MHz | 14x14mm | 65° |  |  |
|  | 5Z14×14A70 | 5MHz | 14x14mm | 70° |  |  |